## Sheet1
순번 | 업무구분 |  | 용도 | Hostname | 구분 | 업무명 | 위치 | AS-IS (AIX) | [34 empty] | TO-BE (Linux) | [20 empty] | 설치일정 (59대)
[8 empty] | Hostname | 서버 IP (System) | [7 empty] | L4 IP (N/W) | [5 empty] | S-NAT | 서버 IP | [7 empty] | 파일공유 파일시스템 |  |  |  | DR복제 |  | 스토리지 |  |  |  |  | 기종 | 자원 |  | OS | Hostname | 서버 IP |  |  |  |  | L4 IP | [5 empty] | S-NAT 사용여부 | 파일공유 | DR복제 |  | 사용스토리지 | 1차 (1/22) | 2차 (1/29) | 3차 (2/5)
[23 empty] | 사용여부 | Real IP #1 (NIC) | RHCS VIP | Oracle VIP #1 - SCAN IP | Oracle VIP #2 | Real IP #4 (NIC)-ORACLE IC (*1개 대역으로통함) | Service IP | 서버 Real IP #1 | 서버 Real IP #2 | HACMP | GPFS | NFS Master | NFS Client | 대상여부 | 파일시스템명 | 사용 스토리지명 | 상암DS8950F 용량(GB) | 춘천DS8884 용량(GB) | 상암V7000 용량(GB) | 춘천V7000 용량(GB) |  | Core | Mem |  |  | Real IP #1 (NIC) | RHCS VIP | Oracle VIP #1 - SCAN IP | Oracle VIP #2 | Real IP #4 (NIC)-ORACLE IC (*1개 대역으로통함) | Service IP | 서버 Real IP #1 | 서버 Real IP #2 | Vport | Rport | L4 알고리즘 (Hash/RB등) |  | NAS | 대상여부 | 파일시스템명 |  | 22 | 8 | 29
1 | 영업채널/ 보험계정계 | 계정계 Web | 운영 | UP50 | Web | NGS/SFA/Banca WEB #1 | 상암센터 | UP50 | 21.111.171.142 |  |  |  |  | 10.255.253.101 |  |  | 21.111.172.140 | 21.111.171.142 | 21.111.171.143 | 443 | 4343 | RB | x | 21.111.171.38 |  |  |  |  | 21.111.171.37 | 21.111.171.38 | 21.111.171.39 |  |  |  |  | UD01 | /LIB | DS8950F | 490 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 18 | RHEL 7.9 | LP505 | 21.111.171.38 |  |  |  |  | 21.111.171.37 | 21.111.171.38 | 21.111.171.39 | 443, 80 | 4343, 8787 | RB | x |  | LD501 | /LIB | DS8950F |  |  | 44248
2 |  |  | 운영 | UP51 | Web | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | 상암센터 | UP51 | 21.111.171.143 |  |  |  |  | 10.255.253.102 |  |  | 21.111.172.140 | 21.111.171.142 | 21.111.171.143 | 80 | 8787 | RB | x | 21.111.171.39 | [13 empty] | DS8950F | 395 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 18 | RHEL 7.9 | LP506 | 21.111.171.39 | [10 empty] | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
3 |  |  | 운영 | UP52 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | 상암센터 | UP52 | 61.42.199.135 | [7 empty] | 61.42.199.129 | 61.42.199.135 | 61.42.199.136 | 804439500 | 878743439500 | LeastConns | x | 61.42.199.171 |  |  |  |  | 61.42.199.174 | 61.42.199.171 | 61.42.199.173 |  |  |  |  | UD06 | /LIB | DS8950F | 490 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#1 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LP507 | 61.42.199.171 |  |  |  |  | 61.42.199.174 | 61.42.199.171 | 61.42.199.173 | 804439500 | 878743439500 | LeastConns | x |  | LD502 | /LIB | DS8950F |  |  | 44248
4 |  |  | 운영 | UP53 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | 상암센터 | UP53 | 61.42.199.136 | [7 empty] | 61.42.199.129 | 61.42.199.135 | 61.42.199.136 | 8080,8443,8888, 52444,1500 | 8080,8443,8888, 52444,1500 | RB | x | 61.42.199.173 | [13 empty] | DS8950F | 395 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LP508 | 61.42.199.173 | [7 empty] | 8080,8443,8888, 52444,1500 | 8080,8443,8888, 52444,1500 | RB | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
5 |  |  | 검증/DR | UD01 | Web | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | 춘천센터 | UD01 | 10.10.20.229 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.168 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 585 |  |  | VM : DR Linux#1 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LD501 | 10.10.20.168 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
6 |  |  | 검증/DR | UD06 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB | 춘천센터 | UD06 | 61.41.41.166 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 61.41.41.179 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 585 |  |  | VM : DR Linux#1 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LD502 | 61.41.41.179 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
7 |  |  | 개발 | UT31 | Web | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB | 상암센터 | UT31 | 10.10.10.231 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.176 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 300 |  |  |  | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 12 | RHEL 7.9 | LT503 | 10.10.10.176 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F -> V7000#4 | 44218
8 |  | 계정계 WAS | 운영 | UP56 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | 상암센터 | UP56 | 21.111.161.161 |  |  |  | 10.255.254.11 | 10.255.253.105 |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.38 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP56/UP57 | Y |  |  |  | DS8950F | 869 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 40 | RHEL 7.9 | LP509 | 21.111.161.38 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP509/LP510 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
9 |  |  | 운영 | UP57 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | 상암센터 | UP57 | 21.111.161.162 |  |  |  | 10.255.254.12 | 10.255.253.106 |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.39 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP56/UP57 | Y |  |  |  | DS8950F | 418 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 26 | RHEL 7.9 | LP510 | 21.111.161.39 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP509/LP510 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
10 |  |  | 검증/DR | UD02 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | 춘천센터 | UD02 | 10.10.20.100 |  |  |  | 10.255.250.11 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.169 |  |  |  |  | x | x | x |  | UD02/UD03 |  |  |  |  | DS8884 |  | 7253 |  | 4000 | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LD503 | 10.10.20.169 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LD503/LD504 |  |  | DS8884 | 44218
[38 empty] | V7000#3 | [24 empty] | V7000#3
11 |  |  | 검증/DR | UD03 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #2 | 춘천센터 | UD03 | 10.10.20.110 |  |  |  | 10.255.250.12 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.177 |  |  |  |  | x | x | x |  | UD02/UD03 |  |  |  |  | DS8884 |  | 1120 |  |  | VM : DR Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LD504 | 10.10.20.177 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LD503/LD504 |  |  | DS8884 | 44218
[38 empty] | V7000#3 | [24 empty] | V7000#3
12 |  |  | 개발 | UT32 | AP | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | 상암센터 | UT32 | 10.10.10.232 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.177 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | UP61 UP62 UP68 UP69 UP73 UP74 UP56 UP5 |  |  | V7000#2 |  |  | 1222 |  | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LT504 | 10.10.10.177 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | V7000#4 | 44218
13 |  | 대외계 | 운영 | UP61 | AP | 대외계 Interface AP Server #1 | 상암센터 | UP61 | 21.111.171.162 | 21.111.171.167 |  |  | 10.255.254.27 | 10.255.253.121 |  |  | 21.111.172.161 | 21.111.171.162 | 21.111.171.163 | 31111,31121,31131, 31141,311151,311161,31171,31181 | 31111,31121,31131, 31141,311151,311161,31171,31181 | RB | x | 21.111.171.40 | 21.111.171.60 |  |  |  | 21.111.172.42 | 21.111.171.40 | 21.111.171.41 | UP61/UP62 | UP61/UP62 | Y |  | UD08 | /SHARE | DS8950F | 588 |  | 400 |  | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 32 | RHEL 7.9 | LP511 | 21.111.171.40 | 21.111.171.60 |  |  |  | 21.111.172.42 | 21.111.171.40 | 21.111.171.41 | 31111,31121,31131, 31141,311151,311161,31171,31181, 11010,33071,11105, 58225 | 31111,31121,31131, 31141,311151,311161,31171,31181, 11010,33071,11105, 58225 | RB | x | LP511/LP512 | LD504 | /SHARE | DS8950F |  |  | 44248
[38 empty] | V7000#4 | [24 empty] | V7000#4
14 |  |  | 운영 | UP62 | AP | 대외계 Interface AP Server #2 | 상암센터 | UP62 | 21.111.171.163 | 21.111.171.168 |  |  | 10.255.254.28 | 10.255.253.122 |  |  | 21.111.172.161 | 21.111.171.162 | 21.111.171.163 | 11010,33071,11105, 58225 | 11010,33071,11105, 58225 | RB | x | 21.111.171.41 | 21.111.171.61 | [6 empty] | UP61/UP62 | UP61/UP62 | Y |  |  |  | DS8950F | 395 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 32 | RHEL 7.9 | LP512 | 21.111.171.41 | 21.111.171.61 | [9 empty] | x | LP511/LP512 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
[38 empty] | V7000#4 | [24 empty] | V7000#4
15 |  |  | 검증/DR | UD08 | AP | NGS 대외계 검증/DR Server | 춘천센터 | UD08 | 10.10.20.11 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.170 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 680 |  | 400 | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LD505 | 10.10.20.170 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
[38 empty] | V7000#3 | [24 empty] | V7000#3
16 |  | EAI/대외계 | 개발 | UT34 | AP | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 상암센터 | UT34 | 10.10.10.234 |  |  |  |  | 10.255.253.111 |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.178 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | V7000#2 |  |  | 800 |  | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 32 | RHEL 7.9 | LT505 | 10.10.10.178 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | V7000#4 | 44218
17 |  | Channel (CH) | 운영 | UP110 | DB | Channel DB #1 (VOC, EMS) | 상암센터 | UP110 | 21.111.161.187 |  | 21.111.161.189 | 21.111.161.206 | 10.255.247.61 |  | 10.255.246.57 | 169.254.126.195 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.40 |  | 21.111.161.31 | 21.111.161.32 | 10.255.244.40 | x | x | x |  | UP110/UP111 |  |  |  |  | DS8950F | 2133 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 36 | RHEL 7.9 | LP513 | 21.111.161.40 |  | 21.111.161.31 | 21.111.161.32 | 10.255.244.40 | x | x | x |  |  |  | x | LP513/LP514 |  |  | DS8950F |  | 44225
18 |  |  | 운영 | UP111 | DB | Channel DB #2 (VOC, EMS) | 상암센터 | UP111 | 21.111.161.188 |  | 21.111.161.190 |  | 10.255.247.62 |  | 10.255.246.58 | 169.254.96.92 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.42 |  | 21.111.161.33 |  | 10.255.244.42 | x | x | x |  | UP110/UP111 |  |  |  |  | DS8950F | 600 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 36 | RHEL 7.9 | LP514 | 21.111.161.42 |  | 21.111.161.33 |  | 10.255.244.42 | x | x | x |  |  |  | x | LP513/LP514 |  |  | DS8950F |  | 44225
19 |  |  | 개발 | UT110 | DB | Channel DEV DB | 상암센터 | UT110 | 10.10.10.184 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.186 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 1455 |  |  |  | 개발 Linux#2 | 3 | 32 | RHEL 7.9 | LT506 | 10.10.10.186 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F | 44218
20 | 보험계정계 연계 | AML | 운영 | UP90 | Web, AP | AML WEB/WAS #1 | 상암센터 | UP90 | 21.111.171.172 |  |  |  | 10.255.245.81 |  |  |  | 21.111.172.171 | 21.111.171.172 | 21.111.171.173 | 443 | 8443 | RB | ㅇ | 21.111.171.42 |  |  |  |  | 21.111.172.44 | 21.111.171.42 | 21.111.171.43 |  | UP90/UP91 |  |  | UT90 | /LIB | DS8950F | 433 |  |  |  | 운영 Linux#2 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LP515 | 21.111.171.42 |  |  |  |  | 21.111.172.44 | 21.111.171.42 | 21.111.171.43 | 443, 80 | 8443, 8080 | RB | ㅇ | LP515/LP516 | LT507 | /LIB | DS8950F |  |  | 44248
[37 empty] | /SHARE | [24 empty] | /SHARE
21 |  |  | 운영 | UP91 | Web, AP | AML WEB/WAS #2 | 상암센터 | UP91 | 21.111.171.173 |  |  |  | 10.255.245.82 |  |  |  | 21.111.172.171 | 21.111.171.172 | 21.111.171.173 | 80 | 8080 | RB | ㅇ | 21.111.171.43 | [8 empty] | UP90/UP91 |  |  |  |  | DS8950F | 380 |  |  |  | 운영 Linux#3 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LP516 | 21.111.171.43 | [10 empty] | ㅇ | LP515/LP516 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
22 |  |  | 운영 | UP92 | DB | AML DB Server #1 | 상암센터 | UP92 | 21.111.171.175 |  | 21.111.171.174 |  | 10.255.245.83 |  | 10.255.255.61 | 169.254.73.97 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.171.44 |  | 21.111.171.54 |  | 10.255.244.43 | x | x | x |  | UP92/UP93 |  |  | UT91 | ASM Data | DS8950F | 2233 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 24 | RHEL 7.9 | LP517 | 21.111.171.44 |  | 21.111.171.54 |  | 10.255.244.43 | x | x | x |  |  |  | x | LP517/LP518 | LT508 | ASM Data | DS8950F |  | 44225
[37 empty] | /oracle_rec | [24 empty] | /oracle_rec
23 |  |  | 운영 | UP93 | DB | AML DB Server #2 | 상암센터 | UP93 | 21.111.171.177 |  | 21.111.171.176 | 21.111.171.192 | 10.255.245.84 |  | 10.255.255.62 | 169.254.163.241 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.171.45 |  | 21.111.171.55 | 21.111.171.56 | 10.255.244.44 | x | x | x |  | UP92/UP93 |  |  |  |  | DS8950F | 600 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 24 | RHEL 7.9 | LP518 | 21.111.171.45 |  | 21.111.171.55 | 21.111.171.56 | 10.255.244.44 | x | x | x |  |  |  | x | LP517/LP518 |  |  | DS8950F |  | 44225
24 |  |  | 개발 | UT90 | Web, AP | AML 개발 WEB/WAS | 춘천센터 | UT90 | 10.10.20.131 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.171 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 630 |  |  | DR Linux#1 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LT507 | 10.10.20.171 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
25 |  |  | 개발 | UT91 | DB | AML DB Dev | 춘천센터 | UT91 | 10.10.20.132 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.172 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 1935 |  |  | DR Linux#1 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LT508 | 10.10.20.172 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
26 |  | DMS (문서관리) | 운영 | UP80 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #1 | 상암센터 | UP80 | 21.111.171.212 |  |  |  | 10.255.247.51 |  |  |  | 21.111.172.211 | 21.111.171.212 | 21.111.171.213 | 2102 | 2102 | RB | x | 21.111.171.46 |  |  |  |  | 21.111.172.48 | 21.111.171.46 | 21.111.171.47 |  | UP80/UP81 |  |  |  |  | V7000#2 |  |  | 1853 |  | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 16 | RHEL 7.9 | LP519 | 21.111.171.46 |  |  |  |  | 21.111.172.48 | 21.111.171.46 | 21.111.171.47 | 2102, 7600 | 2102, 7600 | RB | x | LP519/LP520 |  |  | V7000#4 |  |  | 44248
27 |  |  | 운영 | UP81 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #2 | 상암센터 | UP81 | 21.111.171.213 |  |  |  | 10.255.247.52 |  |  |  | 21.111.172.211 | 21.111.171.212 | 21.111.171.213 | 7600 | 7600 | RB | x | 21.111.171.47 | [8 empty] | UP80/UP81 |  |  |  |  | V7000#2 |  |  | 350 |  | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 16 | RHEL 7.9 | LP520 | 21.111.171.47 | [10 empty] | x | LP519/LP520 |  |  | V7000#4 |  |  | 44248
28 | 고객서비스채널 | CSSP (사이버/ 모바일센터) | 운영 | UP101 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1 | 상암센터 | UP101 | 61.42.199.152 | [7 empty] | 61.42.199.137 | 61.42.199.152 | 61.42.199.153 | 8010500443 | 8010500443 | HASH | x | 61.42.199.177 |  |  |  |  | 61.42.199.175 | 61.42.199.177 | 61.42.199.194 |  |  |  |  | UD101 | /LIB | DS8950F | 415 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#1 | 2 | 12 | RHEL 7.9 | LP521 | 61.42.199.177 |  |  |  |  | 61.42.199.175 | 61.42.199.177 | 61.42.199.194 | 80,10500,443, 8282,8443,8500,9443,5620 | 80,10500,443, 8282,8443,8500,9443,5620 | HASH | x |  | LD505 | /LIB | DS8950F |  |  | 44248
29 |  |  | 운영 | UP102 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #2 | 상암센터 | UP102 | 61.42.199.153 | [7 empty] | 61.42.199.137 | 61.42.199.152 | 61.42.199.153 | 8.2828e+19 | 8.2828e+19 | HASH | x | 61.42.199.194 | [13 empty] | DS8950F | 415 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#2 | 2 | 12 | RHEL 7.9 | LP522 | 61.42.199.194 | [10 empty] | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
30 |  |  | 운영 | UP103 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1 | 상암센터 | UP103 | 21.111.161.193 |  |  |  | 10.255.245.51 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.43 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP103/UP104 |  |  | UD103 | /LIB | DS8950F | 622 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 24 | RHEL 7.9 | LP523 | 21.111.161.43 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP523/LP524 | LD507 | /LIB | DS8950F |  |  | 44248
[37 empty] | /SHARE | [24 empty] | /SHARE
31 |  |  | 운영 | UP104 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #2 | 상암센터 | UP104 | 21.111.161.194 |  |  |  | 10.255.245.52 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.44 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP103/UP104 |  |  |  |  | DS8950F | 528 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 24 | RHEL 7.9 | LP524 | 21.111.161.44 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP523/LP524 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
32 |  |  | 운영 | UP105 | DB | CSSP DB Server #1 | 상암센터 | UP105 | 21.111.161.197 |  | 21.111.161.199 |  | 10.255.245.61 |  | 10.255.244.61 | 169.254.148.121 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.45 |  | 21.111.161.140 |  | 10.255.244.45 | x | x | x |  | UP105/UP106 |  |  | UD102 | ASM Data | DS8950F | 1653 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 60 | RHEL 7.9 | LP525 | 21.111.161.45 |  | 21.111.161.140 |  | 10.255.244.45 | x | x | x |  |  |  | x | LP525/LP526 | LD506 | ASM Data | DS8950F |  | 44225
[37 empty] | /oracle_rec | [24 empty] | /oracle_rec
33 |  |  | 운영 | UP106 | DB | CSSP DB Server #2 | 상암센터 | UP106 | 21.111.161.198 |  | 21.111.161.200 | 21.111.161.201 | 10.255.245.62 |  | 10.255.244.62 | 169.254.93.172 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.46 |  | 21.111.161.148 | 21.111.161.149 | 10.255.244.46 | x | x | x |  | UP105/UP106 |  |  |  |  | DS8950F | 600 |  |  |  | BM : Linux | 3 | 54 | RHEL 7.9 | LP526 | 21.111.161.46 |  | 21.111.161.148 | 21.111.161.149 | 10.255.244.46 | x | x | x |  |  |  | x | LP525/LP526 |  |  | DS8950F |  | 44225
34 |  |  | 검증/DR | UD101 | Web | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB | 춘천센터 | UD101 | 61.41.41.173 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 61.41.41.180 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 415 |  |  | VM : DR Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LD506 | 61.41.41.180 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
35 |  |  | 검증/DR | UD102 | DB | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | 춘천센터 | UD102 | 10.10.20.85 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.173 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 2926 |  |  | VM : DR Linux#2 | 3 | 12 | RHEL 7.9 | LD507 | 10.10.20.173 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
36 |  |  | 검증/DR | UD103 | AP | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | 춘천센터 | UD103 | 10.10.20.55 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.174 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 710 |  |  | VM : DR Linux#2 | 3 | 16 | RHEL 7.9 | LD508 | 10.10.20.174 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
37 |  |  | 개발 | NUT12 | Web, AP | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | 상암센터 | NUT12 | 10.10.10.23 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.179 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 550 |  |  |  | 개발 Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LT509 | 10.10.10.179 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F -> V7000#4 | 44218
38 |  | VCS (화상고객서비스) | 운영 | UP94 | Web | VCS WEB #1 | 상암센터 | UP94 | 61.42.199.205 | [7 empty] | 61.42.199.204 | 61.42.199.205 | 61.42.199.206 | 443 | 7443 | HASH | x | 61.42.199.225 |  |  |  |  | 61.42.199.176 | 61.42.199.225 | 61.42.199.239 | [6 empty] | DS8950F | 400 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#1 | 6 | 8 | RHEL 7.9 | LP527 | 61.42.199.225 |  |  |  |  | 61.42.199.176 | 61.42.199.225 | 61.42.199.239 | 443, 80 | 7443, 8070 | HASH | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
39 |  |  | 운영 | UP95 | Web | VCS WEB #2 | 상암센터 | UP95 | 61.42.199.206 | [7 empty] | 61.42.199.204 | 61.42.199.205 | 61.42.199.206 | 80 | 8070 | HASH | x | 61.42.199.239 | [13 empty] | DS8950F | 400 |  |  |  | VM : 운영 DMZ#2 | 6 | 8 | RHEL 7.9 | LP528 | 61.42.199.239 | [10 empty] | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
40 |  |  | 운영 | UP96 | AP | VCS WAS #1 | 상암센터 | UP96 | 21.111.61.75 |  |  |  | 10.255.244.75 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.216 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP96/UP97 |  |  |  |  | DS8950F | 1603 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 4 | 16 | RHEL 7.9 | LP529 | 21.111.161.216 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP529/LP530 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
41 |  |  | 운영 | UP97 | AP | VCS WAS #2 | 상암센터 | UP97 | 21.111.61.76 |  |  |  | 10.255.244.76 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.217 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP96/UP97 |  |  |  |  | DS8950F | 400 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 4 | 16 | RHEL 7.9 | LP530 | 21.111.161.217 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP529/LP530 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
42 | 정보계 | BackOffice (BO) | 운영 | UP112 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #1 | 상암센터 | UP112 | 21.111.161.173 |  | 21.111.161.175 |  | 10.255.245.71 |  | 10.255.244.71 | 169.254.28.54 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.47 |  | 21.111.161.211 |  | 10.255.244.47 | x | x | x |  | UP112/UP113 |  |  |  |  | DS8950F | 1833 |  |  |  | BM : Linux | 2 | 38 | RHEL 7.9 | LP531 | 21.111.161.47 |  | 21.111.161.211 |  | 10.255.244.47 | x | x | x |  |  |  | x | LP531/LP532 |  |  | DS8950F |  | 44225
43 |  |  | 운영 | UP113 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #2 | 상암센터 | UP113 | 21.111.161.174 |  | 21.111.161.176 | 21.111.161.186 | 10.255.245.72 |  | 10.255.244.72 | 169.254.171.108 | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.48 |  | 21.111.161.212 | 21.111.161.213 | 10.255.244.48 | x | x | x |  | UP112/UP113 |  |  |  |  | DS8950F | 600 |  |  |  | BM : Linux | 2 | 38 | RHEL 7.9 | LP532 | 21.111.161.48 |  | 21.111.161.212 | 21.111.161.213 | 10.255.244.48 | x | x | x |  |  |  | x | LP531/LP532 |  |  | DS8950F |  | 44225
44 |  |  | 개발 | UT112 | DB | BackOffice DEV DB(IHB, Harvest, E-bidding) | 상암센터 | UT112 | 10.10.10.185 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.180 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 2085 |  |  |  | VM : 개발 Linux#2 | 3 | 32 | RHEL 7.9 | LT510 | 10.10.10.180 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F -> V7000#4 | 44218
45 |  | 감사시스템 | 운영 | UP98 | AP, DB | 감사 운영 시스템 | 상암센터 | UP98 | 21.111.71.242 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.171.215 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 500 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 24 | RHEL 7.9 | LP533 | 21.111.171.215 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
46 |  |  | 개발 | UT93 | AP, DB | 감사 시스템 | 상암센터 | UT93 | 10.10.10.84 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.181 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | V7000#2 |  |  | 450 |  | VM : 개발 Linux#2 | 3 | 12 | RHEL 7.9 | LT511 | 10.10.10.181 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | V7000#4 | 44218
47 |  | VOC | 운영 | VOC_APP_PRD1 | Web, AP | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | 상암센터 | VOC_APP_PRD1 | 21.111.61.35 |  |  |  | 10.255.245.53 |  |  |  | 21.111.61.37 | 21.111.61.35 | 21.111.61.36 | 80 | 8080 | HASH | x | 21.111.171.48 |  |  |  |  | 21.111.171.50 | 21.111.171.48 | 21.111.171.49 |  | VOC_APP_PRD1/VOC_APP_PRD2 |  |  |  |  | DS8950F | 803 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 16 | RHEL 7.9 | LP534 | 21.111.171.48 |  |  |  |  | 21.111.171.50 | 21.111.171.48 | 21.111.171.49 | 80, 443 | 8080, 8443 | HASH | x | LP534/LP535 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
48 |  |  | 운영 | VOC_APP_PRD2 | Web, AP | VOC WEB/WAS #2 | 상암센터 | VOC_APP_PRD2 | 21.111.61.36 |  |  |  | 10.255.245.54 |  |  |  | 21.111.61.37 | 21.111.61.35 | 21.111.61.36 | 443 | 8443 | HASH | x | 21.111.171.49 | [8 empty] | VOC_APP_PRD1/VOC_APP_PRD2 |  |  |  |  | DS8950F | 400 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 16 | RHEL 7.9 | LP535 | 21.111.171.49 | [10 empty] | x | LP534/LP535 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
49 |  |  | 개발 | UT50 | Web, AP | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | 상암센터 | UT50 | 10.10.10.198 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.182 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | V7000#2 |  |  | 700 |  | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LT512 | 10.10.10.182 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | V7000#4 | 44218
50 | 인프라/보안 | 보안 | 운영 | UP54 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #1 | 상암센터 | UP54 | 21.111.161.131 |  |  |  |  | 10.255.253.103 |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.49 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 395 |  |  |  | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LP536 | 21.111.161.49 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
51 |  |  | 운영 | UP55 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #2 | 상암센터 | UP55 | 21.111.161.132 |  |  |  |  | 10.255.253.104 |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.161.50 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 395 |  |  |  | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LP537 | 21.111.161.50 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
52 |  |  | 검증/DR | UD09 | 기타 | NGS EAM Policy 검증/DR Server | 춘천센터 | UD09 | 10.10.20.22 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.175 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 6995 |  |  | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | RHEL 7.9 | LD509 | 10.10.20.175 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
53 | 인터넷보험 | New Online | 운영 | UP200 | Web | New Online WEB #1 | 상암센터 | UP200 | 61.42.199.210 | [7 empty] | 61.42.199.209 | 61.42.199.210 | 61.42.199.211 | 443,80,8700,8800 | 443,80,8700,8800 | RB | x | 61.42.199.248 |  |  |  |  | 61.42.199.250 | 61.42.199.248 | 61.42.199.249 | [6 empty] | DS8950F | 350 |  |  |  |  | 3 | 8 | RHEL 7.9 | LP538 | 61.42.199.248 |  |  |  |  | 61.42.199.250 | 61.42.199.248 | 61.42.199.249 | 443,80,8700,8800, 40000,60000 | 443,80,8700,8800, 40000,60000 | RB | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
54 |  |  | 운영 | UP201 | Web | New Online WEB #2 | 상암센터 | UP201 | 61.42.199.211 | [7 empty] | 61.42.199.209 | 61.42.199.210 | 61.42.199.211 | 4000060000 | 4000060000 | RB | x | 61.42.199.249 | [13 empty] | DS8950F | 350 |  |  |  |  | 3 | 8 | RHEL 7.9 | LP539 | 61.42.199.249 | [10 empty] | x |  |  |  | DS8950F |  |  | 44248
55 |  |  | 운영 | UP202 | WAS | New Online WAS #1 | 상암센터 | UP202 | 21.111.71.126 |  |  |  | 10.255.244.78 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.171.216 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP202/UP203 |  |  |  |  | DS8950F | 703 |  |  |  |  | 3 | 8 | RHEL 7.9 | LP540 | 21.111.171.216 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP540/LP541 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
56 |  |  | 운영 | UP203 | WAS | New Online WAS #2 | 상암센터 | UP203 | 21.111.71.127 |  |  |  | 10.255.244.79 |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | 21.111.171.217 |  |  |  |  | x | x | x |  | UP202/UP203 |  |  |  |  | DS8950F | 400 |  |  |  |  | 3 | 8 | RHEL 7.9 | LP541 | 21.111.171.217 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | LP540/LP541 |  |  | DS8950F |  |  | 44248
57 |  |  | 검증 | UD200 | Web | New Online 검증 Web | 춘천센터 | UD200 | 61.41.41.175 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 61.41.41.181 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 350 |  |  |  | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LD510 | 61.41.41.181 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
58 |  |  | 검증 | UD202 | WAS | New Online 검증 WAS | 춘천센터 | UD202 | 10.10.20.83 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.20.176 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8884 |  | 450 |  |  |  | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LD511 | 10.10.20.176 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8884 | 44218
59 |  |  | 개발 | UT92 | Web, AP | New Online 개발 WEB/WAS | 상암센터 | UT92 | 10.10.10.65 | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | x | 10.10.10.183 |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | DS8950F | 450 |  |  |  | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 8 | RHEL 7.9 | LT513 | 10.10.10.183 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | DS8950F -> V7000#4 | 44218
[38 empty] | 計 | 29024 | 24634 | 5775 | 4400
[6 empty] | Linux 신규서버 생성 (Hostname : Lx5xx) | 54
[6 empty] | AIX 임시서버->신규서버로 전환 | 4 | UT34, UT50, VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2 ※ PRT001 도 신규서버로 전환필요(추가1대)
[6 empty] | 計 | 58
[6 empty] | 기타 : AIX 신규서버 그대로 유지 | 2 | UD02, UT32