## 서버분석
구분 | 제조사 | 제품명 | 총 core | 총 메모리 | 파티션구성 | [7 empty] | PCI 필요 수량
[5 empty] | 서버명 | core | tpmC | 메모리 | Disk(int) | Disk(ext) | NIC 10G(1port) | HBA 16GB(1port)
통합서버#1(외부) | Fusjitsu | M12-2 | 12 core 이상 | 128GB 이상 | primary | 1 |  | 8
[5 empty] | secondary | 1 |  | 8 | 400GB * 2 |  |  | 2
[5 empty] | 조세WEB#1 | 2 | 54.6만 | 32 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 조세WAS#1 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 96 |  |  | 4 | 6 | 10
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 32 |  |  | 12 | 2
부족
통합서버#2(외부) | Fusjitsu | M12-2 | 12 core 이상 | 128GB 이상 | primary | 1 |  | 8
[5 empty] | secondary | 1 |  | 8 | 400GB * 2 |  |  | 2
[5 empty] | 조세WEB#2 | 2 | 54.6만 | 32 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 조세WAS#2 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 96 |  |  | 4 | 6 | 10
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 32 |  |  | 12 | 2
부족
통합서버#3(내부) | Fusjitsu | M12-2S | 24 core | 256GB 이상 | primary | 1 |  | 8
[5 empty] | secondary | 1 |  | 8 | 400GB * 2 |  |  | 2
[5 empty] | 조세WEB#1 | 4 | 78.1만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 조세WAS#1 | 6 | 150 만 | 72 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | Rule #1 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | EDMS서버 #1 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 20 |  | 232 |  |  | 8 | 10 | 18
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 24 |  |  | 16 | 6
부족
통합서버#4(내부) | Fusjitsu | M12-2S | 24 core | 256GB 이상 | primary | 1 |  | 8
[5 empty] | secondary | 1 |  | 8 | 400GB * 2 |  |  | 2
[5 empty] | 조세WEB#2 | 4 | 78.1만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 조세WAS#2 | 6 | 150 만 | 72 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | Rule #2 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | EDMS서버 #2 | 4 | 109.2만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 20 |  | 232 |  |  | 8 | 10 | 18
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 24 |  |  | 16 | 6
부족
통합 DB서버#1 | Fusjitsu | M12-2 | 12 core | 128GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 조세통합 DB | 8 | 198.3만 | 96 | 400GB * 2 |  | 4 | 2 |  | 스토리지 75TB
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 96 |  |  | 4 | 2 | 6
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 16 |  |  | 10 | 2
부족
통합 DB서버#2 | Fusjitsu | M12-2 | 12 core | 128GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 조세통합 DB | 8 | 198.3만 | 96 | 400GB * 2 |  | 4 | 2 |  | 스토리지 75TB
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 96 |  |  | 4 | 2 | 6
|  |  |  | 여유 |  | 4 |  | 16 |  |  | 10 | 2
부족
X86 서버 | Fusjitsu | RX2540 | 16 core | 128GB 이상 | primary
|  |  | 16*2 |  | secondary
[5 empty] | 이미지변환 | 8 | 109.2만 | 48 |  | 960GB * 4 | 2 | 2 |  | 가상화
[5 empty] | 웹로그분석 | 8 | 109.2만 | 16 |  |  | 2 | 2
[5 empty] | 테스트데이터변환 | 16 | 198.7만 | 32 |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 32 |  | 96 |  |  | 6 | 6 | 12
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 32 |  |  | 2
부족
RPA(X86) 서버#1 (외부) | Fusjitsu | RX2540 | 40 core | 256GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 관리서버(Maanger) | 8 | 109.2만 | 48 |  | 480GB * 2 960GB * 8 | 2 |  |  | 가상화
[5 empty] | Bot PC #1~#8 | 32 | 78.1만 | 64 |  |  | 2
|  |  |  | 계 |  | 40 |  | 112 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 144
부족
RPA(X86) 서버#2 (외부) | Fusjitsu | RX2540 | 40 core | 256GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 관리서버(Maanger) | 8 | 109.2만 | 48 |  | 480GB * 2 960GB * 8 | 2 |  |  | 가상화
[5 empty] | Bot PC #9~#16 | 32 | 78.1만 | 64 |  |  | 2
|  |  |  | 계 |  | 40 |  | 112 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 144
부족
RPA(X86) 서버#3 (내부) | Fusjitsu | RX2540 | 40 core | 256GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 관리서버(Maanger) | 8 | 109.2만 | 48 |  | 480GB * 2 960GB * 8 | 2 |  |  | 가상화
[5 empty] | Bot PC #1~#8 | 32 | 78.1만 | 64 |  |  | 2
|  |  |  | 계 |  | 40 |  | 112 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 144
부족
RPA(X86) 서버#4 (내부) | Fusjitsu | RX2540 | 40 core | 256GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 관리서버(Maanger) | 8 | 109.2만 | 48 |  | 480GB * 2 960GB * 8 | 2 |  |  | 가상화
[5 empty] | Bot PC #9~#16 | 32 | 78.1만 | 64 |  |  | 2
|  |  |  | 계 |  | 40 |  | 112 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 144
부족
OCR(X86) 서버#1 | Fusjitsu | RX2540 | 16 core | 32GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | OCR서버 | 8 | 109.2만 | 32 |  | 960GB * 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 32 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 여유 |  | 8 |  | 0 |  |  | 2
부족
OCR(X86) 서버#2 | Fusjitsu | RX2540 | 16 core | 32GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | OCR서버 | 8 | 109.2만 | 32 |  | 960GB * 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 32 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 여유 |  | 8 |  | 0 |  |  | 2
부족
개발서버 | Fusjitsu | M12-2 | 16 core 이상 | 256GB 이상 | primary | 1 |  | 8
[5 empty] | secondary | 1 |  | 8 | 400GB * 2 |  |  | 2
[5 empty] | 조세WEB | 2 | 54.6만 | 24 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 조세WAS | 2 | 54.8만 | 32 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 비대면WEB | 2 | 24.7만 | 24 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | EDMS | 2 | 48.7만 | 32 |  | 400GB * 2 | 2 | 2
[5 empty] | 개발 DB | 4 | 107.6만 | 48 |  | 400GB * 2 | 2 | 2 |  | 스토리지 10TB
|  |  |  | 계 |  | 14 |  | 176 |  |  | 10 | 12 | 22
|  |  |  | 여유 |  | 2 |  | 80 |  |  | 30 | 8
부족
X86 서버 | Fusjitsu | RX2540 | 32 core | 128GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | 이미지변환 | 8 | 109.2만 | 48 |  | 960GB * 2 | 2 | 2 |  | 가상화
[5 empty] | 웹로그분석 | 8 | 109.2만 | 16 |  |  | 2 | 2
[5 empty] | 테스트데이터변환 | 16 | 198.7만 | 32 |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 계 |  | 32 |  | 96 |  |  | 6 | 6 | 12
|  |  |  | 여유 |  | 0 |  | 32 |  |  | 2 | 2
부족
OCR(X86) 서버#1 | Fusjitsu | RX2540 | 32 core | 64GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | OCR서버 | 8 | 109.2만 | 32 |  | 960GB * 4 | 2 | 2 |  | 가상화
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 32 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 여유 |  | 24 |  | 32 |  |  | 2 | 6
부족
OCR(X86) 서버#2 | Fusjitsu | RX2540 | 32 core | 64GB 이상 | primary
secondary
[5 empty] | OCR서버 | 8 | 109.2만 | 32 |  | 960GB * 4 | 2 | 2 |  | 가상화
|  |  |  | 계 |  | 8 |  | 32 |  |  | 2 |  | 2 | 스토리지 5TB
|  |  |  | 여유 |  | 24 |  | 32 |  |  | 2 | 6
부족
[Ⅲ.1.1.6.2.1 / Ⅲ.1.1.6.2.2 서버 구성 방안을 기초로 작성된 자료]
＊추가 서버(primary, secondary domain) 대상 노란색 표시
＊서버 자원 부족 부분 빨간색 표시
＊필요자원과 제안사양이 일치하는 경우(=유휴자원이 전혀 없는 경우) 파란색 표시
* 누락 대상 추가하여 초록색 표시

## 서버별소프트웨어
| 구분 | 서버명 | 제품명 |  | 수량 | Core | 비고
| 통합서버#1 | 외부WEB#1 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 |  | WEB SERVER 제외
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 웹로그 분석 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | TSA검증 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 키보드보안 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 가상키패드 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | Web서버 | WebToB | 1 | 4
|  | 외부WAS#1 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Jennifer agent | 1 | 4
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 공인인증(전자서명 구간암호화) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1 | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | 비정형데이터암호화 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Xractor Weblog | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Blackbox suite agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Server-I agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | MESIM Indigo ESB | 1 | 1 | EA
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 4
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | WAS서버 | JEUS | 1 | 4
| 통합서버#2 | 외부WEB#2 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 |  | WEB SERVER 제외
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 웹로그 분석 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | TSA검증 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 키보드보안 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 가상키패드 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | Web서버 | WebToB | 1 | 4
|  | 외부WAS#2 (4C) | OS | Unix | 1 | 1
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Jennifer agent | 1 | 4
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 공인인증(전자서명 구간암호화) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1 | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | 비정형데이터암호화 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Xractor Weblog | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Blackbox suite agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Server-I agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | MESIM Indigo ESB | 1 | 1 | EA
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 4
Watchall agent |  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | WAS서버 | JEUS | 1 | 4
| 통합서버#3 | 조세운영WEB#1 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 |  | WEB SERVER 제외
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 |  | 내부운영 HTTPS 미적용
|  |  |  | 웹로그 분석 | 1 |  | 내부운영 미적용
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 키보드보안 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | Web서버 | WebToB | 1 | 4
|  | 조세운영WAS#1 (6C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Blackbox suite agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 6
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Jennifer agent | 1 | 6
|  |  |  | 비정형데이터암호화 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 공인인증 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 배치관리 agent | 1 |  | 미정(3월 확정예정), Inhause 개발 고려
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1 | Clip Report Site License
|  |  |  | 이노룰스 | 1 | 4
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 6
|  |  |  | Nexacro platform | 1 | 6
|  |  |  | eGovFramework | 1 | 1
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 6 | 6C 기존제품 재활용
|  |  |  | MESIM Indigo ESB | 1 | 1 | EA
|  |  | WAS서버 | JEUS | 1 | 6 | 4C 기존제품 재활용
|  | EDMS #1 (4C) | OS | Unix | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | EDMS/ECM | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  | Rule #1 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | innoRules | 1 | 4 | 업체 가용성 보고서 이후 재판단
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
| 통합서버#4 | 조세운영WEB#2 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 |  | WEB SERVER 제외
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 |  | 내부운영 HTTPS 미적용
|  |  |  | 웹로그 분석 | 1 |  | 내부운영 미적용
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 키보드보안 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  |  | Web서버 | WebToB | 1 | 4
|  | 조세운영WAS#2 (6C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Blackbox suite agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 6
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Logsaver Agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Jennifer agent | 1 | 6
|  |  |  | 비정형데이터암호화 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 | 1
|  |  |  | 공인인증 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 배치관리 agent | 1 |  | 미정(3월 확정예정), Inhause 개발 고려
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1
|  |  |  | 이노룰스 | 1 | 4
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 6
|  |  |  | Nexacro platform | 1 | 6
|  |  |  | eGovFramework | 1 | 1
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 6
|  |  |  | MESIM Indigo ESB | 1 | 1
|  |  | WAS서버 | JEUS | 1 | 6
|  | EDMS #2 (4C) | OS | Unix | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | EDMS/ECM | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
|  | Rule #2 (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | innoRules | 1 | 4 | 업체 가용성 보고서 이후 재판단
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 4
| 운영DB서버 | 운영DB #1 (8C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | MaxGauge | 1 |  | DBA 협의(미적용)
|  |  |  | Petra agent | 1 | 8
|  |  |  | D’Amo | 1 | 12
|  |  |  | infoSeer-Trans | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Oracle-19C(RAC) | 1 | 12
|  |  |  | SQL-Canvas CLM | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 12
|  | 운영DB #2 (8C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Netbackup agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | MaxGauge | 1 |  | DBA 협의(미적용)
|  |  |  | Petra agent | 1 | 8
|  |  |  | D’Amo | 1 |  | 불필요
|  |  |  | infoSeer-Trans | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Oracle-19C(RAC) | 1 | 12
|  |  |  | SQL-Canvas CLM | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 12
| 개발서버 | 비대면 WEB (2C) | OS | Unix | 1 | 1 | SERVER 14C
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | TSA검증 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 키보드보안 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 가상키패드 | 1 | 1 | EA
공인인증(전자서명 구간암호화) |  |  |  | 공인인증(전자서명 구간암호화) | 1 | 1 | EA
|  |  |  | WebToB | 1 | 2
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  | 조세 WEB (2C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | SSL 인증서 | 1 |  | 미적용
|  |  |  | 시점확인(TSA) | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 키보드보안 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | WebToB | 1 | 2
|  | 비대면 WAS (2C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 앱 위변조방지 | 1 | 1 | 불필요
|  |  |  | 공인인증 | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1 | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 2
|  |  |  | eGovFramework | 1 | 1 | EA
|  |  |  | JEUS | 1 | 2
|  | 조세 WAS (2C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 출력물위변조방지 | 1 |  | EA
|  |  |  | 앱 위변조방지 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 공인인증 | 1 |  | 불필요
|  |  |  | 리포팅툴 | 1 | 1 | Clip Report Site License
|  |  |  | 이노룰스 | 1 | 2
|  |  |  | D’Amo agent | 1 | 2
|  |  |  | eGovFramework | 1 | 1 | EA
|  |  |  | 데브아이 agent | 1 | 1 | EA
|  |  |  | JEUS | 1 | 2
|  | EDMS (2C) | OS | Unix | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  |  |  | EDMS/ECM | 1 |  | EA(미정, 3월 확정예정)
|  | 개발 DB (4C) | OS | Unix | 1 | 1 | EA
|  |  |  | Petra agent | 1 | 4
|  |  |  | D’Amo | 1 |  | 불필요
|  |  |  | infoSeerr-Trans | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Oracle 19C | 1 | 4
| x86가상화 | 웹로그분석 (8vC) | OS | Linux(vm) | 1 | 1
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 8
|  |  |  | 웹로그 분석 엔진 |  | 1 | EA
|  | 이미지변환 (8vC) | OS | Windows11(vm) | 1 | 1
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 8
|  |  |  | 이미지변환 엔진 | 1 | 1 | EA
|  | 테스트데이터변환 (16vC) | OS | Linux(vm) | 1 | 1
|  |  |  | SQL Canvas-Trans 엔진 | 1 | 1 | EA
|  | 가상화 | Vmware | vSphere | 1 | 32
| RPA(x86)가상화 #1 | 관리서버 #1 (8vC) | OS | Linux(vm) | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Manager Server | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  | Bot #01~08 (4vC*8) | OS | Windows10(vm) | 8 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Bot SW | 8 |  | 미정(3월 확정예정)
| RPA(x86)가상화 #2 | 관리서버 #2 (8vC) | OS | Linux(vm) | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Manager Server | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  | Bot #09~16 (4vC*8) | OS | Windows10(vm) | 8 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Bot SW | 8 |  | 미정(3월 확정예정)
| OCR 서버 | OCR #1 (12C) | OS | Linux | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | OCR 솔루션 | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | 관리SW | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 12
|  | OCR #2 (12C) | OS | Linux | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | OCR 솔루션 | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | 관리SW | 1 |  | 미정(3월 확정예정)
|  |  |  | Watchall agent | 1 | 12

## 백업장비
1. 백업장비 구성방안 검토
1). 본 사업 도입장비
'-. 주센타(부산) : 백업 어플라이언스 장비(Netbackup 5250(75TB) 1대, 백업 테이프장비(PTL)(Quantom Scalra i3(2Drv, 25Tape) 1대
'-. DR센타(서울) : 백업 어플라이언스 장비(Netbackup 5250(75TB) 1대
2). 차세대 채권사업 도입장비
'-. 주센타(부산) : 백업 어플라이언스 장비(Netbackup 5250(75TB) 1대, 백업 테이프장비(PTL)(Quantom Scalra i3(2Drv, 25Tape) 1대
'-. DR센타(서울) : 백업 어플라이언스 장비(Netbackup 5250(75TB) 1대
3). 고객 인프라팀에서 차세대 채권장비 활용 구성 가능여부 검토 요청
2. 이슈 및 검토의견
1). 백업 어플라이언스 장비(VTL : 5250) 이슈 및 검토의견
-. 현황 및 이슈
. 기존 5250 장비 구성 : 서버(최대 16C, 256GB RAM, 4Port )와 Disk(65TB 단위로 확장)로 구성
. 이슈 : 가. 성능 이슈 및 부하 발생 시 서버 부문 확장 불가 나. 기존 장비에 disk(65TB)만 추가하여 확장은 가능하나, 서버 및 기타(Port) 자원은 공유함에 다른 성능 및 부하 발생 우려와 백업 스케줄(채권, 조세 등) 확보 문제점 예상 다. 장애 시 백업 대상 전체 업무(채권, 조세 등) 백업 중지
-. 검토 의견
. 신규 5250 장비 구성을 통한 성능 및 부하발생 이슈 해결 및 백업 스케줄 확보(독립) 등에 따라 별도 구성 권장
2). 백업 테이저장 장비(PTL : Scalar i3) 이슈 및 검토의견
-. 현황 및 이슈
. 기존 PTL : Scalar i3 장비 : 2 driver 25EA tape, LTO 7 세대로 구성
. 이슈 : 가. 최대 Driver는 1EA 추가 가능하나 Tape수 확장불가(25EA)에 따른 백업 성능, 스케줄 문제 에상 나. 현 장비와 신규장비(동일 모델) 추가(확대)는 단순히 신규 장비를 추가 Mount되는 형태로 확장의 의미가 없음 다. 기존 장비는 LTO 7 세대로 신규장비 대비 성능이 떨어짐
-. 검토 의견
. 신규 PTL : Scalar i3 LTO 8 세대 장비 구성을 통한 성능 및 부하발생 이슈 해결 및 백업 스케줄 확보(독립) 등에 따라 별도 구성 권장

## 랙구성도
2100(H)*800(W)*1000(D)
42 |  |  | 42 |  | 42
41 |  | SAN SW#1(48port) | 41 | SAN SW#2(48port) | 41
40 |  |  | 40 |  | 40
39 |  |  | 39 |  | 39
38 |  |  | 38 |  | 38
37 |  |  | 37 |  | 37
36 |  | AnyStor NAS G/W#1 | 36 | AnyStor NAS G/W#2 | 36
35 |  |  | 35 |  | 35
34 |  | 증설 예비 공간 | 34 |  | 34
33 |  |  | 33 | 백업장비설치 | 33
32 |  |  | 32 |  | 32
31 |  |  | 31 |  | 31
30 |  |  | 30 |  | 30 | 가상화서버#4 | DR스토리지 DX600S5 SAS 1.8TB*112
29 |  | 내부망서버#3 M12-2S | 29 |  | 29
28 |  |  | 28 | 내부망서버#4 M12-2S | 28 | 가상화서버#3
27 |  |  | 27 |  | 27
26 |  |  | 26 |  | 26 | 가상화서버#2
25 |  |  | 25 |  | 25
24 |  |  | 24 |  | 24 | 가상화서버#1
23 |  |  | 23 |  | 23
22 |  |  | 22 |  | 22
21 |  |  | 21 |  | 21 | KVM/LCD
20 |  | 백업장비(Tape) | 20 | 증설 예비 공간 | 20 | OCR서버#2
19 |  |  | 19 |  | 19
18 |  |  | 18 |  | 18 | OCR서버#1
17 |  |  | 17 |  | 17
16 |  | 외부망서버#1 M12-2 | 16 | 외부망서버#2 M12-2 | 16
15 |  |  | 15 |  | 15 | 운영통합스토리지 (75TB) | DR서버 M12-2
14 |  |  | 14 |  | 14
13 |  |  | 13 |  | 13
12 |  |  | 12 |  | 12
11 |  |  | 11 |  | 11
10 |  |  | 10 |  | 10
9 |  |  | 9 |  | 9 | 개발서버#1 M12-2
8 |  |  | 8 |  | 8
7 |  | DB RAC용 L1#1 | 7 | DB RAC용 L2#2 | 7
6 |  |  | 6 |  | 6
5 |  | DB서버#1 M12-2 | 5 | DB서버#2 M12-2 | 5
4 |  |  | 4 |  | 4
3 |  |  | 3 |  | 3
2 |  |  | 2 |  | 2
1 |  |  | 1 |  | 1
증설 예비 공간(5U)
증설 예비 공간(4U)

## 외부WEB서버산정
외부 WEB서버 CPU 규모 산정(max-jOPS값)
항목 | 기본정보 |  | 적용 입력값 | 설명
| 입력값 범위 | 보정값
총 사용자 수 |  |  | 20000 | •인터넷망 사용자 수 •사용자 수 증가는 미반영
동시사용자 수 | 10% ~ 30% | 1% | 200 | •동시 접속자 수 = 전체 사용자 수 x 10%, 동시 사용자 수 = 동시접속자 수 x 10%
사용자당 오퍼레이션 수 | 4 | 4 | 4 | •사용자 한 사람이 초당 발생시키는 오퍼레이션 수 •4 : 웹서비스와 응용 로직 적용
기본 OPS보정 | 3 | 3 | 3 | •실험 환경에서 측정한 ops 수치를 복잡한 실제 환경에 맞게 적용하기 위한 보정 •일반값 3 적용
업무용도 보정 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | •적용 대상 시스템 유형에 따른 보정치 •WEB : 0.7, WAS : 2.0
인터페이스 부하 보정 | 10% ~ 20% | 10% | 1.1 | •서버가 타 서버와 통신하게 될 때 인터페이스에서 발생하는 부하를 고려한 보정 •일반값 1.1 적용
피크타임 보정 | 20% ~ 50% | 30% | 1.3 | •연산식 : 1+피크타임 보정 적용 값(0.3) •시간대로 매일 혹은 매주 피크타임에 부하가 발생하므로 30% 적용
클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 0% | 1 | •Active-Standby 이중화구성으로 1.0 적용
시스템 여유율 | 30% | 30% | 1.3 | •연산식 : 1+시스템여유율 보정값(0.3) •일반값 30% 적용
시스템목표 활용률 | 70% | 70% | 0.7 | •연산식 : 시스템목표 활용률 보정값(0.7) •일반값 70% 적용
단위보정 | 30 | 30% | 30 | •산정 결과를 max-jOPS 단위로 변환을 위한 환산치
참조모델 보정 |  | 1 | 1 | •3-Tier WEB, WAS, DB서버 독립 참조모델 보정치 1.0 적용
산정식 | CPU(max-jOPS단위) = {(동시 사용자 수 * 사용자당 오퍼레이션 수 * 기본 OPS보정 * 업무 용도 보정 * 인터페이스 부하 보정 * 피크타임 부하 보정 * 클러스터 보정 * 시스템 여유율) / (시스템 목표 활용률*단위 보정)} x 참조모델 보정
CPU (max-jOPS) | 148.7
외부 WEB서버 메모리(Memory) 규모 산정
항목 | 세부항목 | 적용 입력값 | 설명
시스템 영역 | OS | 2GB | •OS 항목 적용 값 : 2GB •WAS/DBMS 항목 적용 값 : 4GB •기타 유틸리티 항목 적용 값 : 2GB
| Web/WAS/DBMS | 4GB
| 기타 유틸리티 | 2GB
| 소계 | 8GB
사용자당 필요 메모리 | 1MB ~ 3MB | 2MB | •어플리케이션, 미들웨어(WAS), DBMS의 사용에 필요한 사용자당 메모리로 2MB를 적용함
동시사용자 수 | 총 사용자수의 30% | 200 | •소프트웨어나 시스템을 네트워크상에서 동시에 사용하는 인원으로 5년간 증가율(0%)을 반영하여 200명으로 산정함
OS 버퍼캐시 보정 | 10% ~ 30% | 1.15 | •처리속도를 향상 시키는 위해 일정량의 데이터를 임시로 모아 놓은 기억장소를 위한 보정으로 일반값 15%를 적용
미들웨어 버퍼캐시 보정 | 산정값 | 2MB | •DBMS의 공유메모리, WAS의 heap size등 미들웨어에서 사용하는 캐시 영역으로 2MB를 적용
시스템 여유율 | 30% | 1.3 | •시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 30%를 적용함
업무 즉시성 보정 | 1 | 1 | •업무의 안정된 운영을 위한 보정으로 4.0을 적용
산정식 |  | {시스템 영역 + (사용자당 필요 메모리 x 동시사용자수) + 미들웨어 버퍼캐시 메모리} x 버퍼캐쉬 보정 x 시스템 여유율 x 업무즉시성 보정
적용값 |  | 12,848 MB | 13GB
외부 WEB서버 디스크(Disk) 규모 산정
항목 | 보정값 | 산출변수
시스템 OS영역 | 30GB | •OS영역 값 적용(임의 산정)
응용프로그램 영역 | 20GB | •미들웨어 등 응용프로그램 영역 값 적용(임의 산정)
SWAP 영역 | 16GB | •512MB + (메모리크기 – 256MB) x 1.25 •계산 값 : 512 + (12,848 – 256) x 1.25
파일시스템 오버헤드 | 1.1 | •일반값 10% 적용
시스템 디스크 여유율 | 1.5 | •업무의 중요도를 감안하여 50% 적용
RAID 여유율 | 1.3 | Raid 5 보정값인 1.3 적용
시스템 디스크 산출식 | (시스템OS영역+응용프로그램영역+SWAP영역) x 파일시스템오버헤드 x 시스템 디스크여유율 x RAID 여유율
시스템 디스크(GB) | 145GB
적용값(GB) | 145GB

## 내부WEB서버산정
내부 WEB서버 CPU 규모 산정(max-jOPS값)
항목 | 기본정보 |  | 적용 입력값 | 설명
| 입력값 범위 | 보정값
총 사용자 수 |  |  | 173 | •전체 사용자수 173명으로 산정 •연평균 증가율 : 1.0(증가분 없음)
동시사용자 수 | 10% ~ 30% | 100% | 173 | •동시 사용자 수 30%으로 산정
사용자당 오퍼레이션 수 | 5 | 5 | 5 | •사용자 한 사람이 초당 발생시키는 오퍼레이션 수 •5 : 웹서비스와 응용 로직 적용
기본 OPS보정 | 3 | 3 | 3 | •실험 환경에서 측정한 ops 수치를 복잡한 실제 환경에 맞게 적용하기 위한 보정 •일반값 3 적용
업무용도 보정 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | •적용 대상 시스템 유형에 따른 보정치 •WEB : 0.7, WAS : 2.0
인터페이스 부하 보정 | 10% ~ 20% | 10% | 1.1 | •서버가 타 서버와 통신하게 될 때 인터페이스에서 발생하는 부하를 고려한 보정 •일반값 1.1 적용
피크타임 보정 | 20% ~ 50% | 50% | 1.5 | •연산식 : 1+피크타임 보정 적용 값(0.5) •시간대로 매일 혹은 매주 피크타임에 부하가 발생하므로 30% 적용
클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 0% | 1 | •Active-Standby 이중화구성으로 1.0 적용
시스템 여유율 | 30% | 30% | 1.3 | •연산식 : 1+시스템여유율 보정값(0.3) •일반값 30% 적용
시스템목표 활용률 | 50% | 50% | 0.5 | •연산식 : 시스템목표 활용률 보정값(0.5) •일반값 50% 적용
단위보정 | 30 | 30 | 30 | •산정 결과를 max-jOPS 단위로 변환을 위한 환산치
참조모델 보정 |  | 1 | 1 | •3-Tier WEB, WAS, DB서버 독립 참조모델 보정치 1.0 적용
산정식 | CPU(max-jOPS단위) = {(동시 사용자 수 * 사용자당 오퍼레이션 수 * 기본 OPS보정 * 업무 용도 보정 * 인터페이스 부하 보정 * 피크타임 부하 보정 * 클러스터 보정 * 시스템 여유율) / (시스템 목표 활용률*단위 보정)} x 참조모델 보정
CPU (max-jOPS) | 259.8
259.7595
내부 WEB서버 메모리(Memory) 규모 산정
항목 | 세부항목 | 적용 입력값 | 설명
시스템 영역 | OS | 2GB | •OS 항목 적용 값 : 2GB •WAS/DBMS 항목 적용 값 : 4GB •기타 유틸리티 항목 적용 값 : 2GB
| Web/WAS/DBMS | 4GB
| 기타 유틸리티 | 2GB
| 소계 | 8GB
사용자당 필요 메모리 | 1MB ~ 3MB | 2MB | •어플리케이션, 미들웨어(WAS), DBMS의 사용에 필요한 사용자당 메모리로 2MB를 적용함
동시사용자 수 | 총 사용자수의 100% | 173 | •소프트웨어나 시스템을 네트워크상에서 동시에 사용하는 인원으로 5년간 증가율(0%)을 반영하여 173명으로 산정함
OS 버퍼캐시 보정 | 10% ~ 30% | 1.15 | •처리속도를 향상 시키는 위해 일정량의 데이터를 임시로 모아 놓은 기억장소를 위한 보정으로 일반값 15%를 적용
미들웨어 버퍼캐시 보정 | 산정값 | 2MB | •DBMS의 공유메모리, WAS의 heap size등 미들웨어에서 사용하는 캐시 영역으로 2MB를 적용
시스템 여유율 | 30% | 1.3 | •시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 30%를 적용함
업무 즉시성 보정 | 1 | 1 | •업무의 안정된 운영을 위한 보정
산정식 |  | {시스템 영역 + (사용자당 필요 메모리 x 동시사용자수) + 미들웨어 버퍼캐시 메모리} x 버퍼캐쉬 보정 x 시스템 여유율 x 업무즉시성 보정
적용값 |  | 21,985 MB | 22GB
내부 WEB서버 디스크(Disk) 규모 산정
항목 | 보정값 | 산출변수
시스템 OS영역 | 30GB | •OS영역 값 적용(임의 산정)
응용프로그램 영역 | 20GB | •미들웨어 등 응용프로그램 영역 값 적용(임의 산정)
SWAP 영역 | 16GB | •512MB + (메모리크기 – 256MB) x 1.25 •계산 값 : 512 + (12,767 – 256) x 1.25
파일시스템 오버헤드 | 1.1 | •일반값 10% 적용
시스템 디스크 여유율 | 1.5 | •업무의 중요도를 감안하여 50% 적용
RAID 여유율 | 1.3 | Raid 5 보정값인 1.3 적용
시스템 디스크 산출식 | (시스템OS영역+응용프로그램영역+SWAP영역) x 파일시스템오버헤드 x 시스템 디스크여유율 x RAID 여유율
시스템 디스크(GB) | 144GB
적용값(GB) | 144GB

## WAS서버산정
WAS서버 CPU 규모 산정(max-jOPS값)
항목 | 기본정보 |  | 적용 입력값 | 설명
| 입력값 범위 | 보정값
총 사용자 수 |  |  | 173 | •전체 사용자수 173명으로 산정 •연평균 증가율 : 1.0(증가분 없음)
동시사용자 수 | 10% ~ 30% | 100% | 173 | •동시 사용자 수 30%으로 산정
사용자당 오퍼레이션 수 | 5 | 5 | 5 | •사용자 한 사람이 초당 발생시키는 오퍼레이션 수 •5 : 웹서비스와 응용 로직 적용
기본 OPS보정 | 3 | 3 | 3 | •실험 환경에서 측정한 ops 수치를 복잡한 실제 환경에 맞게 적용하기 위한 보정 •일반값 3 적용
업무용도 보정 | 2 | 2 | 2 | •적용 대상 시스템 유형에 따른 보정치 •WEB : 0.7, WAS : 2.0
인터페이스 부하 보정 | 10% ~ 20% | 10% | 1.1 | •서버가 타 서버와 통신하게 될 때 인터페이스에서 발생하는 부하를 고려한 보정 •일반값 1.1 적용
피크타임 보정 | 20% ~ 50% | 50% | 1.5 | •연산식 : 1+피크타임 보정 적용 값(0.5) •시간대로 매일 혹은 매주 피크타임에 부하가 발생하므로 30% 적용
클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 0% | 1 | •Active-Standby 이중화구성으로 1.0 적용
시스템 여유율 | 30% | 30% | 1.3 | •연산식 : 1+시스템여유율 보정값(0.3) •일반값 30% 적용
시스템목표 활용률 | 50% | 50% | 0.5 | •연산식 : 시스템목표 활용률 보정값(0.5) •일반값 50% 적용
단위보정 | 30 | 30 | 30 | •산정 결과를 max-jOPS 단위로 변환을 위한 환산치
참조모델 보정 |  | 1 | 1 | •3-Tier WEB, WAS, DB서버 독립 참조모델 보정치 1.0 적용
산정식 | CPU(max-jOPS단위) = {(동시 사용자 수 * 사용자당 오퍼레이션 수 * 기본 OPS보정 * 업무 용도 보정 * 인터페이스 부하 보정 * 피크타임 부하 보정 * 클러스터 보정 * 시스템 여유율) / (시스템 목표 활용률*단위 보정)} x 참조모델 보정
CPU (max-jOPS) | 742.2
WAS서버 메모리(Memory) 규모 산정
항목 | 세부항목 | 적용 입력값 | 설명
시스템 영역 | OS | 2GB | •OS 항목 적용 값 : 2GB •WAS/DBMS 항목 적용 값 : 4GB •기타 유틸리티 항목 적용 값 : 2GB
| Web/WAS/DBMS | 4GB
| 기타 유틸리티 | 2GB
| 소계 | 8GB
사용자당 필요 메모리 | 1MB ~ 3MB | 2MB | •어플리케이션, 미들웨어(WAS), DBMS의 사용에 필요한 사용자당 메모리로 2MB를 적용함
동시사용자 수 | 총 사용자수의 100% | 173 | •소프트웨어나 시스템을 네트워크상에서 동시에 사용하는 인원으로 5년간 증가율(0%)을 반영하여 173명으로 산정함
OS 버퍼캐시 보정 | 10% ~ 30% | 1.15 | •처리속도를 향상 시키는 위해 일정량의 데이터를 임시로 모아 놓은 기억장소를 위한 보정으로 일반값 15%를 적용
미들웨어 버퍼캐시 보정 | 산정값 | 2MB | •DBMS의 공유메모리, WAS의 heap size등 미들웨어에서 사용하는 캐시 영역으로 2MB를 적용
시스템 여유율 | 30% | 1.3 | •시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 30%를 적용함
업무 즉시성 보정 | 2 | 2 | •업무의 안정된 운영을 위한 보정
산정식 |  | {시스템 영역 + (사용자당 필요 메모리 x 동시사용자수) + 미들웨어 버퍼캐시 메모리} x 버퍼캐쉬 보정 x 시스템 여유율 x 업무즉시성 보정
적용값 |  | 25,535 MB | 26GB
WAS서버 디스크(Disk) 규모 산정
항목 | 보정값 | 산출변수
시스템 OS영역 | 30GB | •OS영역 값 적용(임의 산정)
응용프로그램 영역 | 20GB | •미들웨어 등 응용프로그램 영역 값 적용(임의 산정)
SWAP 영역 | 32GB | •512MB + (메모리크기 – 256MB) x 1.25 •계산 값 : 512 + (25,535 – 256) x 1.25
파일시스템 오버헤드 | 1.1 | •일반값 10% 적용
시스템 디스크 여유율 | 1.5 | •업무의 중요도를 감안하여 50% 적용
RAID 여유율 | 1.3 | Raid 5 보정값인 1.3 적용
시스템 디스크 산출식 | (시스템OS영역+응용프로그램영역+SWAP영역) x 파일시스템오버헤드 x 시스템 디스크여유율 x RAID 여유율
시스템 디스크(GB) | 179GB
적용값(GB) | 179GB

## DB서버산정
DB서버 CPU 규모 산정(tpmC 값)
항목 | 기본정보 |  | 적용입력값
| 입력값 범위 | 보정값
총사용자 수 |  |  | 173
동시사용자 수 | 10% ~ 30% | 100% | 173
분당 트랜잭션 수 |  | 업무 수 : 15 업무당 트랜잭션 수 : 5 | 12975
기본 tpmC 보정 |  | 5 | 5
피크타임 보정 | 20% ~ 50% | 50% | 1.5
DB 크기 보정 | 50% ~ 100% | 70% | 1.7
어플리케이션 구조 보정 | 10% ~ 50% | 20% | 1.2
어플리케이션 부하 보정 | 30% ~ 120% | 70% | 1.7
클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 50% | 1.5
시스템 여유율 | 30% | 30% | 1.3
시스템목표 활용률 | 50% | 50% | 0.5
참조모델 보정값 |  |  | 1
산정식 | CPU(tpmC단위) = {(분당 트랜잭션 수 x 기본 TpmC 보정 x Peak time 보정 x 데이터베이스 크기 보정 x 어플리케이션 구조 보정 x 어플리케이션 부하 보정 x 클러스터 보정 x 시스템 여유율) / 시스템목표 활용률}/참조모델 보정값
CPU (tpmC) | 1,316,171(tpmC)
DB서버 메모리(Memory) 규모 산정
항목 | 세부항목 | 적용 입력값 | 설명
시스템 영역 | OS | 2GB | •OS 항목 적용 값 : 2GB •WAS/DBMS 항목 적용 값 : 4GB •기타 유틸리티 항목 적용 값 : 2GB
| Web/WAS/DBMS | 4GB
| 기타 유틸리티 | 2GB
| 소계 | 8GB
사용자당 필요 메모리 | 1MB ~ 3MB | 3MB | •어플리케이션, 미들웨어(WAS), DBMS의 사용에 필요한 사용자당 메모리로 3MB를 적용함
동시사용자 수 | 총 사용자수의 100% | 173 | •소프트웨어나 시스템을 네트워크상에서 동시에 사용하는 인원으로 173명으로 산정함
OS 버퍼캐시 보정 | 10% ~ 30% | 1.15 | •처리속도를 향상 시키는 위해 일정량의 데이터를 임시로 모아 놓은 기억장소를 위한 보정으로 일반값 15%를 적용
미들웨어 버퍼캐시 보정 | 산정값 | 2MB | •DBMS의 공유메모리, WAS의 heap size등 미들웨어에서 사용하는 캐시 영역으로 2MB를 적용
시스템 여유율 | 30% | 1.3 | •시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 30%를 적용함
업무 즉시성 보정 |  | 4.0 | •업무의 안정된 운영을 위한 보정으로 4.0을 적용
산정식 |  | {시스템 영역 + (사용자당 필요 메모리 x 동시사용자수) + 미들웨어 버퍼캐시 메모리} x 버퍼캐쉬 보정 x 시스템 여유율 x 업무즉시성 보정
적용값 |  | 52,104 MB | 52.1GB
DB서버 디스크(Disk) 규모 산정
항목 | 보정값 | 산출변수
시스템 OS영역 | 30GB | •OS영역 값 적용(임의 산정)
응용프로그램 영역 | 20GB | •미들웨어 등 응용프로그램 영역 값 적용(임의 산정)
SWAP 영역 | 65.322GB | •512MB + (메모리크기 – 256MB) x 1.25 •계산 값 : 512 + (52,104 – 256) x 1.25
파일시스템 오버헤드 | 1.1 | •일반값 10% 적용
시스템 디스크 여유율 | 1.5 | •업무의 중요도를 감안하여 50% 적용
RAID 여유율 | 1.3 | •RAID 5 적용
시스템 디스크 산출식 | (시스템OS영역+응용프로그램영역+SWAP영역) x 파일시스템오버헤드 x 시스템 디스크여유율 x RAID 여유율
시스템 디스크(GB)-(A) | 250GB
네이터 영역(GB) | 62GB | •실자료 크기 = 30GB •예비용 데이터 공간 : 30GB x 0.3 = 9GB •인덱스 및 키용 데이터 크기 = (실자료크기 + 백업영역) x 0.6 = 23GB •데이터 영역 = 실자료크기 + 예비용 데이터 + 인덱스 키용 크기
백업 영역(GB) | 44gb | •데이터 백업 실시(데이터영역 x 70%) •계산 값 : 62.4 x 0.7 = 43.7GB
파일시스템 오버헤드 | 1.1. | •일반값 10% 적용
데이터 디스크 여유율 | 1.3 | •일반값 30%적용
RAID 여유율 | 1.3 | •RAID 5 적용
데이더 디스크 산출식 | (데이터영역+백업영역)*파일시스템오버헤드*데이터 디스크여유율*RAID여유율
데이터 디스크 적용값(GB)-(B) | 197GB
DB서버 디스크 적용합산(A+B) | 447GB