## Slide 1
D
M
Z
업
무
망
chiconweb1
Hi-건설,설계,BIM, 건설안전네트워크
chiconweb2
범례
단독서버
클라우드
DB서버
webrelay1
외부 WEB, 중계
webrelay2
chfmsweb1
정보통신시설
관리시스템
roadcp
기상청
연계
sdmsweb1
오수처리WEB/WAS
sdmsgw1
오수처리시설,전기가로등
통신서버
sdmsgw2
tmsgw1
터널관리,전기시설물
외부연계(중계)
tmsgw2
mobileintweb1
Hi-건설(가시설 하이브리드앱), 정보통신시설 앱
mobileintweb2
capisvr1
Hi-유지관리 MAP API 서버
capisvr2
cclwas001
cclwas003
cclweb001
Hi-건설,설계,BIM,건설안전네트워크
cclweb003
cclwas002
cclwas004
cclweb002
Hi-기술, 설계도서
cclweb004
cclwas005
cclwas006
cclweb005
재난, 기상관리 WEB/WAS
cclweb006
cclwas007
cclwas008
cclweb007
구조물,포장,사면,도로관리,도로시설,유지관리(외부연계), 장비관리, 구조물 외관조사망도, 시설, 기타
cclweb008
cclwas009
cclwas010
cclweb009
Hi-유지관리(교통) 정보통신시설, 노면온도예측,
원클릭상황관리
cclweb010
p780-b3
건설,유지관리,재난DB /
오수처리,노면온도예측 등 DB
mapsvr1
전자지도, Map 관리
mapsvr2
ccadsvr1
Hi-유지관리 캐드라이센스,
도면관리
ccadsvr2
chtcdb
정보통신시설
관리시스템 DB
mobileintwas1
Hi-건설(가시설 하이브리드앱), 정보통신시설 앱
mobileintwas2
tmswas1
터널관리,전기시설물관리
tmswas2
tmsdb1
터널관리,
전기시설물관리 DB
tmsdb2
tclap1
교통통합(사고분석포탈)
AP WEB
tclap2
tclapwas1
교통통합 AP WAS
tclapwas2
tcetl
교통통합
ETL서버
tcdb2
교통사고분석포털DB
tsrasgat1
스마트제한차량 분석 수집
tsrasgat2
tsrasgat3
tsrasweb1
tsrasweb2
tsraswas1
스마트제한차량 분석
tsraswas2
tsrasdb
스마트제한차량 분석 DB
설계/건설 관리시스템
도로유지 관리시스템
시설물 원격 관리시스템
Hi-유지관리(교통) 관리시스템
스마트제한차량 분석시스템
교통사고분석포털 시스템
Hi-moffice 모바일 웹/앱

## Slide 2
도로공사 ASIS 서버 구성도
도로건설관리
Hi설계/건설 WAS #2
172.16.166.14
172.16.167.14
도로유지관리
vip
172.16.166.21
L4 switch
RHEL 6
Tmax WebToB
도로관리WEB #2
172.16.166.17
172.16.167.17
노면온도 수집센서
터널
영업소
가로등
휴게소 오수처리
현장설비
(펌프, 밸브, 블러어 등)
축중시스템
노면온도 예측시스템, Hi유지관리 교통부문, 원클릭상황관리
센싱DB #3
172.16.166.83
172.16.166.86
172.16.164.50
Solaris 5.9
WEB #2
172.16.166.22
172.16.167.22
Tmax WebToB 3.2
Jrules 5.1.2 (Rule엔진)
EZGen (Reporting 엔진)
SMS Client
SunOS 9
Tmax Jeus 3.3
WAS #2
172.16.163.23
172.16.167.23
Tmax WebToB 3.2
시설물 관리
WEBWAS #1
180.148.181.99
128.200.100.165
RHEL 6
Tmax WebToB 4.1
Tmax Jeus 6.0
오수처리시설원격관리
센싱 DB #2
172.16.166.83
오수처리시설 원격관리
전기시설물 원격관리, 터널통합 원격관리
Solaris 5.9
센싱 DB #2
172.16.166.70
172.16.167.70
스마트제한차량분석
RHEL 6
Tmax WebToB 4.1
RHEL 6
Tmax Jeus 6.0
스마트제한차량분석
Oracle 11g
수집서버 #3
172.16.162.61
172.16.162.62
172.16.162.63
센싱DB #1
172.16.162.84
WEB #2
172.16.162.116
172.16.163.116
정보통신 시설관리 모바일, 정보통신 시설관리
CentOS 6.4
Apache WebServer 2.4.10
CentOS 6.4
Tmax WebToB 4.1
CentOS 6.4
Tmax WebToB 4.1
Apache Tomcat 7.0.57
정보통신시설관리
AIX 5
Tibero 5.0
정보통신시설DB #1
모바일WEB #2
128.200.121.55
128.200.121.56
WEB #1
128.200.98.233
180.148.181.29
교통사고분석포탈
AIX
Sybase IQ 15.4
EZGen (Reporting 엔진)
SMS Client
ETL #1
AIX
Sybase ASE 15.5
RHEL 6
RHEL 6
교통사고분석포탈
교통통합 DB #5
172.16.162.12
172.16.162.19
172.16.165.23
172.16.166.85
172.16.164.25
WEB #2
172.16.162.55
WAS #2
172.16.162.56
172.16.162.57
내부망 | 172.16.166.xxx
연계망 | 172.16.200.xxx
외부망 | 128.200.100.xxx
모바일Zone | 128.200.98.xxx
제어망 | 통신서버들이 위치
※ 통신서버는 제어망에 수집서버는 업무망에 있는게 원칙
도로건설관리와 도로유지관리는 EJB Framework, 나머지는 일반 WebApplication
hostname | mobileintweb1, 2
model | SUN V880
cpu | 
memory | 
hostname | chfmswb1
model | SUN E20K
cpu | 2 core
memory | 16 G
hostname | chfmswb1
model | SUN E20K
cpu | 2 core
memory | 16 G
hostname | chtcdb
model | IBM P570
cpu | 
memory | 
hostname | tcdb1, tcdb2
model | IBM P770
cpu | 16 core, 8 core
memory | 128 G, 128 G
hostname | tcetl
model | IBM P550
cpu | 4 core
memory | 24 G
hostname | tclap1, 2
model | 
cpu | 4 core
memory | 36 G
hostname | tclapwas1, 2
model | 
cpu | 4 core
memory | 36 G
hostname | tsrasweb1, 2
model | 
cpu | 2 core
memory | 16 G
hostname | tsraswas1, 2
model | 
cpu | 4 core
memory | 28 G
hostname | tsrasdb
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | tsrasgat1, 2, 3
model | 
cpu | 
memory | 8 G
hostname | 
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | cclweb009, 010
model | 
cpu | 4 core
memory | 28 G
hostname | cclwas009, 010
model | 
cpu | 4 core
memory | 28 G, 36 G
hostname | tmsdb1, 2
model | SUN Fire E20K
cpu | 
memory | 
hostname | sdmsweb1
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | sdmsgw1, 2
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | cclweb007, 008
model | 
cpu | 4 core
memory | 8 G
RHEL 6
Tmax Jeus
JRules (Rule 엔진)
슈어엠 SMS Client
alletc
- 도로, 포장, 사면, 장비, 시설, 기타시설, 공사및하자, 일상유지(작업계획/작업일보), 실무직, Hi유지관리citis
structure
- 구조물현황, 외관조사망도, 점검알리미, 보수보강우선순위, 기술정보공유시스템, 정밀안전진단 외관조사망도, 도로점용허가관리, Hi유지Citis
SSO Agent
hostname | cclwas007, 008
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 G
RHEL 6
Tmax Jeus
JRules (Rule 엔진)
슈어엠 SMS Client
uroad
- 재난, 기상, 평가, 차량관제, 재난상황판
SSO Agent
재난관리 WAS #2
172.16.166.18
172.16.167.18
도로관리 WAS #2
172.16.166.19
172.16.167.19
hostname | cclwas005, 006
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 G
Hi건설통합 DB #1
172.16.166.84
RHEL 6
Tmax WebToB
vip
172.16.166.11
L4 switch
Hi 기술/설계도서 WEB #2
172.16.166.13
172.16.167.13
Hi 기술/설계도서 WAS #2
172.16.166.15
172.16.167.15
Hi유지관리교통부문
노면온도예측
솔루션 서버
솔루션
슈어엠 SMS 게이트웨이 #1
128.xxx.xxx.xxx (외부)
Windows 2008
Autodesk Infrastructure Map Server 2014
AutoCAD Civil3D Subscription Renewal
EBD
Window 2008
Autodesk Infrastructure Map Server 2014
Window 2008
Autodesk Infrastructure Map Server 2014
CAD서버 #2
172.16.166.68
172.16.167.68
OpenAPI #2
172.16.166.66
172.16.167.66
전자지도서버 #2
172.16.166.67
172.16.167.67
연계
소방방재청 연계 #1
128.20.100.21
Windows 2000
RHEL 6
Tmax WebToB 4.1
MDT 통신모듈
vip 128.200.100.60
L4 switch
Solaris 5.9
Window NT
유지관리 Citis
128.200.100.69
128.200.100.169
hostname | 
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | webrelay1, 2
model | 
cpu | 2 core
memory | 4 G
hostname | roadcp
model | Sun Ultrasparc
cpu | 2 core
memory | 4 G
hostname | 
model | 
cpu | 
memory | 
hostname | 
model | 
hostname | ccadsvr1, 2
model | 
cpu | 2 core
memory | 32 G
hostname | capisvr1, 2
model | 
cpu | 2 core
memory | 32 G
hostname | mapsvr1, 2
model | 
cpu | 2 core
memory | 32 G
국토교통부연계서버 #1
172.16.23.10
RHEL 6
Tmax Jeus
EZGen (Reporting 엔진)
슈어엠 SMS Client
AIX 6.1
HiTechmap (기술)
- techmap
HiSgds (설계도서)
- sgds
RHEL 6
Tmax WebToB
SSO Agent
hostname | cclwas002, 004
model | 
cpu | 8 core
memory | 16 G
hostname | e20k-a
model | IBM P780
cpu | 12 core
memory | 48 G
hostname | cclwas001, 003
model | 
cpu | 8 core
memory | 16 G
hostname | chiconweb1, 2
model | 
cpu | 4 core
memory | 8 G
기상청연계서버 #1
172.16.200.153
biz
- Hi유지Citis
RHEL 6
Tmax Jeus
EZGen (Reporting 엔진)
슈어엠 SMS Client
HiConCitis (건설)
- neocon > cals
HiConCitis_Sub (가시설)
- neocon > app
AnJeon (건설안전네트워크)
- anjeon
HiDinCitis (설계)
- neocon > ddip
HiDinCitis_Sub (설계심의자문)
- neocon > pdc
SSO Agent
BIM (건설정보모델)
- bim
vip
128.200.98.10
L4 switch
Hi설계/건설 WEB #2
128.200.98.12
128.200.98.112
vip
172.16.166.60
L4 switch
WEBWAS #2
172.16.166.61
172.16.167.61
Solaris 5.9
Autodesk MapGuide Server
슈어엠 SMS Client
전기시설물원격관리
hostname | tmswas1, 2
model | SUN Fire 880
cpu | 4 core
memory | 16 G
터널통합원격관리
vip
172.16.162.117
L4 switch
WAS #2
172.16.162.115
172.16.163.115
수집서버 #2
128.200.100.167
128.200.100.168
hostname | sdmsgw1, 2
model | 
cpu | 
memory | 8 G
전기수집서버 #4
172.16.166.61
172.16.167.61
128.200.100.167
128.200.100.168
hostname | 
model | 
cpu | 
memory | 
터널수집서버 #4
172.16.166.63
172.16.167.63
hostname | sdmsgw1, 2
model | 
cpu | 
memory | 
수집서버 #2
172.16.167.63
172.16.200.153
hostname | tsmgw2, roadcp
model | 
cpu | 
memory | 
vip
172.16.166.24
L4 switch
vip
172.16.162.55
L4 switch
원클릭 상황관리
vip
128.200.121.50
L4 switch
vip
172.16.166.20
vip
127.16.166.65
L4 switch
Solaris 5.9
Oracle 9i
SSO
10.100.80.16
hostname | 
model | 
hgis.ex.co.kr
uroad.ex.co.kr
biz.ex.co.kr
uportal.ex.co.kr
alletc.ex.co.kr
structure.ex.co.kr
efrc.ex.co.kr:8090
tunnel.ex.co.kr
L4 switch
재난관리WEB #2
172.16.166.16
172.16.167.16
hostname | cclweb005, 006
model | 
cpu | 4 core
memory | 8 G
hidin.ex.co.kr
hicon.ex.co.kr
ksanjeon.com
hibim.ex.co.kr
hitech.ex.co.kr
hisgds.ex.co.kr
RHEL 6
Tmax WebToB
hostname | cclweb002, 004
model | 
cpu | 4 core
memory | 8 G
vip
172.16.166.10
L4 switch
Hi설계/건설 WEB #2
172.16.166.12
172.16.167.12
RHEL 6
Tmax WebToB
hostname | cclweb001, 003
model | 
cpu | 4 core
memory | 8 G
road.ex.co.kr:8090
traffic.ex.co.kr:8080
onclick.ex.co.kr:8070
hfms.ex.co.kr
hfms.ex.co.kr:8000
CentOS 6.4
Jdk 1.6
Apache Tomcat 7.0.57
정보통신시설관리 모바일
모바일WAS #2
172.16.164.55
172.16.165.55
hostname | mobileintwas1, 2
model | SUN V480
cpu | 
memory | 
WAS #1
172.16.166.23
172.16.167.23
sras.ex.co.kr
sewage.ex.co.kr
extsaa.ex.co.kr:8082