## Slide 1: 아키텍처설계서
별첨1.권익위 목표 구성도
0.9
설계
이종훈
2024GW-APP-2040-별첨
2024.06.28

## Slide 2
개 정 이 력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2024.04.03 | 0.1 | 김진연 |  | 서식 표준작성
2024.05.07 | 0.2 | 이종훈 |  | 최초작성
2024.05.16 | 0.6 | 이종훈 |  | 작성완료
2024.06.07 | 0.7 | 김진연 |  | 품질검토
2024.06.24 | 0.9 |  | 이룡 | PM검토

## Slide 3
목차
시스템 구성도
네트웍 구성도
인터페이스구성도
이중화구성도

## Slide 4
1. 시스템 구성도 > 목표시스템 개념도
민간클라우드
교환기
IVR/
D-ARS
CTI
녹취
상담AP
KMS
AI
IPCC
운영
통계
전광판
Voice
카톡
SNS
mobile
자동응대서비스
D-ARS
상담서비스
AI 상담지원서비스
상담 내용 추출
STT 데이터
+
실시간 상담 데이터
실시간 자동분류
주제/이슈어 추출
키워드/답변추천
결과 제공
모범사례 제공
KMS 검색key 제공
상담이력
AI 상담 도움
KMS
음성안내
화상
누리집
17개 기관
누리집
연계서비스
긴급/비긴급(ESB)
VOP/누리집/화상상담
민원정보분석시스템
긴급/비긴급 연계
경찰청
(112)
소방청
(119)
해양경찰청
(122)
민원인
멀티채널
범정부 AI 기반 통합콜센터 시스템
수요기관
관리 서비스
사용자/권한 관리
코드관리
통합게시판
포틀릿관리
통합관리
IPCC운영관리
통합통계
상담AP
공통
특화
생성형AI
상담이력 요약
기타 서비스
영상상담
SNS상담
국민콜110 10개기관
농림축산 검역본부
환경부
국토교통부
기상청
농촌
진흥청
국가유산청
여성가족부
경찰청
(182)
한국전력
(123)

## Slide 5
VPC
Public subnet (DMZ)
Private subnet
Application subnet
Direct
Connect
DDoS
Protection
Secured Firewall
IPS
Internet
Gateway
Samsung Cloud Platform
SSL가시화
TMS
공공 보안존
Gateway
과천 청사
외부망
내부망
망연계
17개 기관
Firewall
Firewall
백업(소산)
SCP 춘천
인터넷
전용선
복제망
SCP 상암
WAF
STT 서비스
AI 엔진
ESB Agt
ESB DB
웹 리포팅
SMGR
AMS
AES
PBX CM
SM
SBC
SNS WAS
통합상담DB
(KMS,상담APP,통합통계,통합관리)
K8s Engine
상담AP
컨테이너
Node01
Node02
Node03
DevOps Service
상담시스템
콜 인프라
AI시스템
상담시스템 Node
노드당 컨테이너 구성
KMS
컨테이너
시스템
접근제어
ESB 서버
SSO AP
누리집 WAS
DB 접근제어
상담Adv WEB
누리집 WEB
D-ARS WEB
EMS 솔루션
웹방화벽 (WAF)
로그수집 (시큐레이어)
SCP서비스
VOP WEB
시스템
화상상담 중계
SNS WEB
VOP WAS
누리집 DB
VOP DB
화상상담 AP
D-ARS WAS
IVR Status
IVR Voice
전광판 WAS
IPCC운영 WAS
IVR/D-ARS DB
전광판/SNS
DB
IPCC운영 DB
녹취수집
녹취관리
녹취키관리
녹취 저장
TTS
CTI AP
CTI PDS
CTI DB
통합관리 WEB
통합관리 WAS
검색엔진
통합통계 WEB
통합통계 WAS
상담Adv WAS
TA 엔진
인공지능통합 DB
STT 학습도구
STT 관리도구
STT QA도구
TA WEB
TA API
Node04
Node05
Node06
Node07
Node08
Node09
상담AP
컨테이너
Node01
Node02
Node03
상담시스템 Node
노드당 컨테이너 구성
KMS
컨테이너
Node04
Node05
Node06
Node07
Node08
Node09
모니터링
전광판 WEB
IPCC운영 WEB
File Storage
기관별 녹취 파일 스토리지
1. 시스템 구성도 > 하드웨어 구성도(이중화)
범례
이중화 장비
2차사업 구성

## Slide 6
VPC
Public subnet (DMZ)
Private subnet
Application subnet
Direct
Connect
DDoS
Protection
Secured Firewall
IPS
Internet
Gateway
Samsung Cloud Platform
SSL가시화
TMS
공공 보안존
Gateway
과천 청사
외부망
내부망
망연계
17개 기관
Firewall
Firewall
백업(소산)
SCP 춘천
인터넷
전용선
복제망
SCP 상암
WAF
STT 서비스
AI 엔진
ESB Agt
ESB DB
웹 리포팅
SMGR
AMS
AES
PBX CM
SM
SBC
SNS WAS
통합상담DB
(KMS,상담APP,통합통계,통합관리)
DevOps Service
상담시스템
콜 인프라
AI시스템
시스템
접근제어
ESB 서버
SSO AP
누리집 WAS
DB 접근제어
누리집 WEB
D-ARS WEB
EMS 솔루션
웹방화벽 (WAF)
로그수집 (시큐레이어)
SCP서비스
VOP WEB
시스템
화상상담 중계
통합중계서버
VOP WAS
누리집 DB
VOP DB
화상상담 AP
D-ARS WAS
IVR Status
IVR Voice
전광판 WAS
IPCC운영 WAS
IVR/D-ARS DB
전광판/SNS
DB
IPCC운영 DB
녹취수집
녹취관리
녹취키관리
녹취 저장
TTS
CTI AP
CTI PDS
CTI DB
통합관리 WAS
검색엔진
통합통계 WAS
상담Adv WAS
TA 엔진
인공지능통합 DB
STT 학습도구
STT 관리도구
STT QA도구
TA WEB
TA API
모니터링
File Storage
기관별 녹취 파일 스토리지
1. 시스템 구성도 > 하드웨어 구성도(이중화) – VM최적화
K8s Engine
상담시스템 Node
상담AP
WAS 컨테이너 #1
Node01
Node02
Node03
노드당 컨테이너 구성
Node04
Node05
Node06
Node07
Node08
상담AP
WAS 컨테이너 #2
KMS Node
KMS
WAS 컨테이너 #1
KMS
WAS 컨테이너 #2
상담AP
WAS 컨테이너 #1
Node01
Node02
Node03
노드당 컨테이너 구성
Node04
Node05
Node06
Node07
Node08
상담AP
WAS 컨테이너 #2
KMS Node
KMS
WAS 컨테이너 #1
KMS
WAS 컨테이너 #2
상담시스템 Node
범례
이중화 장비
2차사업 구성
통합관리 WEB

## Slide 7
1. 시스템 구성도 > VM 구성도

## Slide 8
1. 시스템 구성도 > 소프트웨어 구성도

## Slide 9
L3스위치
V5224G
상담원(B/B)
OS9700E#1,#2
재택센터
VPN #1,#2
AX-1000
AX-1000 #1, #2
UTM#1
NGF 1500
UTM#2
NGF 1500
인터넷
(방화벽)
매트로 L3
OS6860E
DDoS#1
Secui MFD
4000
DDoS#2
Secui MFD
4000
IPS#1
Secui MFI
4100
IPS#2
Secui MFI
4100
DMZ L3
(Ws-c9300)
L4스위치(INT)
(PAS-K4224)
L4스위치(EXT)
(PAS-K4224)
웹 F/W
(Wapples-500)
L4(INT)
AEN 8024
L4(EXT)
AEN 8024
시스템(B/B)
C6509E#1,#2
클라우드
서버
UTM#1
MF2 1100
UTM#2
MF2 1100
외부망
(방화벽)
망연계
(i-oneNet v3.0)
기관연계 VPN
(AX-2300#1,#2)
1366연계 VPN
(AX-4000#1,#2)
보훈처(2차)
기관VPN
(AX-100)
미래부 콜센터
기관VPN
(AX-100)
공정위(2차)
기관VPN
(AX-90)
기상청 콜센터
기관VPN
(AX-100)
통전VPN
XTM8000
A
A
A
A
A
시스템
UTM
G VPN
통합전산센터
민원분석
연계서버
권익위 연계 VPN
MF2 300
SAN
SAN
SAN
통합
스토리지
A
국통망
(외부망)
인터넷
재택상담원
IBM 클라우드 (zVM)
운영
DMZ
CTI/CTIDB
SNS
상담AP
통합DB
WAS
홈페이지
스마트상담
VOP
전광판
전광판(CTI)
L2스위치(OS6450)
(서버팜)#1,#2
녹취시스템
카카오서버
/DB
AX-1000 #1
AX-1000 #2
A
DMZ
망연계
음성인식/통계
A
L4스위치(EXT)
L4스위치(INT)
공동관리센터
망연계
내부
망연계
다보G/W
DV-C508)
기상청
G450 MP80
º
º
º
G650 M/G
V
Voip F/W
UISG-SOHO
재택VPN
(AX-40)
콜센터 (서버팜)
PBX(교환기)
과천 상담원
(110, ASP)
C그룹 전화망
(070)
DMZ
UTM#1#2
MF2 3100
IPS#1
MFI 4100
유지보수
F/W
MF2 300
시스템 (SLB)
호연계 G/W#1
호연계 G/W#2
EAI/ESB
(NMS/EMS)
VPN관리
상담지식DB
IVR Media
L2 PoE
여성긴급전화
(1366)
기관VPN
(AX-90)
광역 (18 콜센터)
EAI/ESB
한국전력
(123)
기관VPN
(AX-90)
콜센터
EAI/ESB
망연계
(i-oneNet v3.0)
망연계
(i-oneNet v3.0)
A
A
L3스위치
Ws-c9300
IPS#2
MFI 4100
과천청사 4동
고속망운영실
국통망
DMZ L3 S/W
UTM
통합전산센터
e-보훈 DB
보안영역
미래부
(Msip_ DB4)
국토부
Molit_DB
관제Log서버
공동관리센터
(행안부)
(경찰)
(소방)
(해경)
EAI/ESB
망연계
상담센터
경찰청
(182)
A
L2 SW
A
공무원(과천센터)
L3 스위치
Ws-c9300
(공무원)
공무원(과천센터)
국통망
(내부망)
전용선
(2M)
화상main
카톡
중계
원격
지원
로드킬
VDI L3#1
WS-C9300
VDI Storage
10G#1
VDI Storage
10G#2
1G
1G
10G *2
10G *1
VDI F/W #1,#2
NGF 1500
PSTN(1366)
지능망
PSTN(110)
지능망
1G
VDI관리서버용 L3#1
HP 5500
VDI관리/인증서버#1
VDI관리/인증서버#2
콜센터 (VDI서버)
외부망 L3
OS6860E
VDI L3#2
WS-C9300
VDI관리서버용 L3#1
HP 5500
내부망 L3
OS6860E
웹 F/W
(Wapples-100)
보훈처(2차)
기관VPN
(AX-100)
보훈부(2차)
기관VPN
(AX-100)
식약처(2차)
기관VPN
(AX-100)
녹취시스템
카카오서버
/DB
(NMS/EMS)
VPN관리
상담지식DB
IVR Media
화상main
녹취시스템
카카오서버
/DB
(NMS/EMS)
상담지식DB
IVR Media
화상main
녹취시스템
(NMS/EMS)
EAI/ESB서버
상담지식DB
IVR
카톡WAS/DB
TMS
상담실
NAS
화상
main
메신져
시스템
NAS
수어채팅
중계
TTS
백업
SMS
1398VPN
AX-90
식약처
재택 VPN
AX-90
VPN관리
2. 네트웍 구성도 > 현재 네트웍 구성도

## Slide 10
기존
신규
2. 네트웍 구성도 > To-Be 네트웍 구성도
공공기관 상담사
(농촌진흥청,농림축산검역본부,환경부)
20G
상담원(B/B)
OS9700E#1,#2
재택센터
VPN #1,#2
AX-1000
AX-1000 #1, #2
UTM#1
NGF 1500
UTM#2
NGF 1500
인터넷
(방화벽)
매트로 L3
OS6860E
DDoS#1
Secui MFD
4000
DDoS#2
Secui MFD
4000
IPS#1
Secui MFI
4100
IPS#2
Secui MFI
4100
DMZ L3
(Ws-c9300)
웹 F/W
(Wapples-500)
L4(INT)
AEN 8024
L4(EXT)
AEN 8024
시스템(B/B)
C6509E#1,#2
클라우드
서버
UTM#1
NGF 1500
UTM#2
NGF 1500
외부망
(방화벽)
망연계
(i-oneNet v3.0)
1366연계 VPN
(AX-4000#1,#2)
보훈처(2차)
기관VPN
(AX-100)
미래부 콜센터
기관VPN
(AX-100)
공정위(2차)
기관VPN
(AX-90)
통전VPN
XTM8000
A
A
A
A
시스템
UTM
G VPN
통합전산센터
민원분석
연계서버
권익위 연계 VPN
MF2 300
SAN
SAN
SAN
통합
스토리지
A
국통망
(외부망)
인터넷
재택상담원
녹취시스템
NGF 1500
#1
NGF 1500
#2
A
A
공동관리센터
망연계
내부
망연계
L3스위치
V5224G
다보G/W
DV-C508)
PSTN GW
º
º
º
기관 연계 GW
V
Voip F/W
UISG-SOHO
재택VPN
(AX-40)
콜센터 (서버팜)
연계용 GW
과천 상담원
(110, ASP)
C그룹 전화망
(070)
DMZ
내부망
방화벽#1#2
내부망 IPS#1#2
시스템 (SLB)
호연계 G/W#1
호연계 G/W#2
EAI/ESB
(NMS/EMS)
L2 PoE
여성긴급전화
(1366)
기관VPN
(AX-90)
광역 (18 콜센터)
EAI/ESB
한국전력
(123)
기관VPN
(AX-90)
콜센터
EAI/ESB
망연계
망연계
L4스위치(INT)
(PAS-K4224)
L4스위치(EXT)
(PAS-K4224)
DMZ
망연계
A
A
L3스위치
IPS#2
MFI 4100
과천청사 4동
고속망운영실
국통망
DMZ L3 S/W
UTM
통합전산센터
보안영역
관제Log서버
공동관리센터
(행안부)
(경찰)
(소방)
(해경)
EAI/ESB
망연계
상담센터
경찰청
(182)
A
L2 SW
A
공무원(과천센터)
L3 스위치
Ws-c9300
(공무원)
국통망
(내부망)
전용선
(2M)
원격
지원
로드킬
VDI L3#1
WS-C9300
VDI Storage
10G#1
VDI Storage
10G#2
1G
1G
10G *2
10G *1
VDI F/W #1,#2
NGF 1500
PSTN
지능망
1G
VDI관리서버용 L3#1
HP 5500
VDI관리/인증서버#1
VDI관리/인증서버#2
콜센터 (VDI서버)
외부망 L3
OS6860E
VDI L3#2
WS-C9300
VDI관리서버용 L3#1
HP 5500
내부망 L3#1#2
웹 F/W
(Wapples-100)
보훈처(2차)
기관VPN
(AX-100)
보훈부(2차)
기관VPN
(AX-100)
식약처(2차)
기관VPN
(AX-100)
녹취시스템
(NMS/EMS)
녹취시스템
(NMS/EMS)
L2스위치(OS6450)
(서버팜)#1,#2,#3,#4
녹취시스템
(NMS/EMS)
상담실
NAS
시스템
NAS
식약처
재택 VPN
AX-90
A
L4스위치(EXT)
L4스위치(INT)
F/W
MF2 300
유지보수
업무망
F/W
MF2 300
유지보수
인터넷망
CTI/CTIDB
(콜센터)
홈페이지
(DMZ)
A
외부망
IPS#1#2
외부망
방화벽#1#2
전용선
민간클라우드
전용선
융합망
블랙박스
(녹취)
ESS
TMS
A
융합망
Center VPN#1/#2
융합망
L3 #1/#2
외부망
L3 #1/#2
인터넷
방화벽#1#2
LLM
행정정보
공동이용센터
민원분석시스템
Agent
내부망 연계 Zone(과천청사)
국가유산청
A
통합 VPN
(AX-4000#1,#2)
20G
A
국토부
상담사
기상청
상담사
공공포털
민원정보(송)/
행정표준코드(수)
PSTN
GPKI/LDAP

## Slide 11
NMS 서버
Zenius 7.0
Oracle 9.0
OS : Cent os Linux 7
110
콜센터
내부망
정부콜센터(110) 상담시스템
녹취 서버(2대) (후지쯔 RX2540M1)
Verint Impact360 11
OS : Windows Server 2012 STD EN
녹취 관리(PRIMERGY RX300 S7)
Verint Impact360 11
MySQL 14.14
OS : RedHat Enterprise Linux 6.5
녹취 DB서버(후지쯔 RX2540M1)
Verint Impact360 11
MS SQL Server 2014 R2
OS : Windows Server 2012 STD EN
EMS 서버
Zenius 7.0
PostgreSQL 9.5.1
OS : Red Hat Linux 6.7
110
콜센터
내부망
호연계서버(이중화)
호연계 GW 응용프로그램
EAI Adapter : MESIM EAI Adapter
OS : RedHat Linux 6.7x 64Bit
서버보안
SecuveTOS Manager / Agent 5.0
Maria DB 5.5
OS : CentOS 6.5
SMS 서버
LGU+ SMS
LGU+ MMS
OS : Windows Server 2008 R2
HP 클라우드
(신)메신져
TUC Msssenger 7.8
MariaDB 10.11
OS : Red Hat Linux 9.2
메신저 서버
TUC Msssenger 7.8
MariaDB 10.11
OS : LinuxRedHat 9.2
VDI호스트#1~6(후지쯔 RX2540 M5)
NEPYX NetDesktop v3.2.7.8
OS : CentOS 7.8
녹취 블랙박스
VTM Blackbox
OS : RockyLinux 8.8
ESS
AVAYA
VMWare vSphere
OS : Windows Server 2008 R2
ESB(Proxy 중계서버)
ESB중계
OS : CentOS 7.9
TMS
AXGATE TMS-2000
통합보안관리 솔루션
OS : aso v2.1-x86
1차/2차 사업 도입장비
LLM
OS :
CTI / CTI DB / UPDATE 각 1식
NEXUSCUBE 2.7.3.18
CTIDB MySQL 5.1.66
업데이트서버- Apache 2.2.12
OS : SUSE Linux 12 (s390x)
IBM VM
110
콜센터
DMZ
DMGR(이중화)
Websphere 8.5.5.2
IBM HTTP Server 8.5.5.2
OS : SUSE Linux 12 (s390x)
홈페이지#1,#2(이중화 )
110 홈페이지
OS : SUSE Linux 12 (s390x)
회의실 예약 서버
회의실 예약 APP
OS : SUSE Linux 12 (s390x)
화상Relay 서버
Apache 2.4.6
JDK 1.8
OS : Cent os Linux 7
원격지원
코이노 Anysupport 6.0
OS : Windows Server 2008 R2 Standard
(신)원격지원
RemoteCall v7
OS : Rocky 8.8
국통망 내부망
VDI 인증/관리#1,2(후지쯔 RX2540 M5)
NEPYX NetDesktop v3.2.7.8
web_admin 3.2.7.8
Mysql 15.1/ mongoDB 3.4
OS : CentOS 7.8

## Slide 12
구분 | 내용 | 수량 | 비고
ECR-36 10G 지원 L3 | 외부망 L3(민클연계), 내부망 L3(국토내부망) VDI L3 | 6식 | VDI L3(2)
ECR-37 10G 지원 L2 | VDI HCI용 L2 | 2식 | VDI HCI용 L2(2)
ECR-38 1G 지원 L3 | 융합망 L3, 민간클라우드연계 L3 | 4식 | 
ECR-39 L4 스위치 | 망연계(외부망)L4, 망연계(내부망) | 4식 | 
ECR-40 Center VPN | 융함망 VPN(Center VPN) | 2식 | 
ECR-41 IPS | 외부망 IPS, 내부망 IPS | 4식 | 
ECR-42 방화벽 | VDI 방화벽, 외부망 방화벽, 내부망 방화벽 | 6식 | VDI 방화벽(2) 기관 연계용 UTM 장비로 재활용
융합망
전용선
is
국토
내부망
VDI L3 스위치#1
VDI L3 스위치#2
연계용
VDI 시스템
VDI HCI용
L2 스위치#1
VDI HCI용
L2 스위치#2
권익위
시스템 백본
L3 스위치#1,2
융합망 L3 스위치#1
융합망 L3 스위치#2
융함망
VPN#1
융합망
VPN#2
외부망 L3 스위치#1
외부망 L3 스위치#2
외부망
IPS#1
외부망
IPS#2
외부망
방화벽#1
외부망
방화벽#2
삼성 민간클라우드 센터
망연계(외부망)
L4 스위치#1
망연계(외부망)
L4 스위치#2
망연계(내부망)
L4 스위치#1
망연계(내부망)
L4 스위치#2
긴급신고
망연계
내부망
망연계
내부망
L3스위치#1
내부망
L3스위치#2
내부망
IPS#1
내부망
IPS#2
내부망
방화벽#1
내부망
방화벽#2
내부망 연계 zone (과천청사)
콜센터 외부 접속 zone (과천청사)
TMS
범
례
1차 사업대상
2차 사업대상
직접 구매대상
민클 연계
L3 스위치#1
민클 연계
L3 스위치#2
2. 네트웍 구성도 > 통합콜센터 과천 네트웍 구성도
기관 연계용 UTM #1
기상청
시스템 백본
L3 스위치 #1,2
국토부
시스템 백본
L3 스위치 #1,2
신규 연결
es
is
es
is
es
is
es
VDI 방화벽 재활용

## Slide 13
2. 네트웍 구성도 > 전체 구성도(이행단계)
기상청
과천 (기상청)
과천(권익위)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
ESB
DDOS
IPS
UTM
FW
L3
민간
클라우드
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
인터넷
(300M*2)
L3
스위치
상담사 백본
L3
FW
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
재택
VPN
식약처
VPN
UTM
1366
VPN
L2
스위치
국민콜 110
(10개 기관 상담사)
VDI
FW
L3
스위치
L2
스위치
기상청
VPN
KT VPN
과천(안내동)
지하1층
FDF
융합망
VPN
융합망 L3
융합망
VPN
VPN
L4
망연계
L4
국토망
(내부)
FW
지하1층
FDF
범례
재활용 장비
1차구축 장비
기존 장비
신규 장비
국가유산청
(대전)
VPN
한국전력공사
VPN
보훈부(2차)
VPN
식약처 (2차)
VPN
공정위 (2차)
VPN
미래부
VPN
부패+공익신고
(1398)
SSL
서울종합
민원센터
(미사용)
통합전산센터
VPN
민원분석
연계서버
국민콜110
기상청(재택)
VPN
기상청(대전)
VPN
국토교통부
PBX
MG
국토교통부
(세종)
국토교통부
(과천4동)
L3
지하1층
FDF
기상청
(2동 2,7층)
PBX
MG
농총진흥청
(전주)
L3
PBX
MG
환경부
(세종)
L3
농림축산검역
본부(김천)
L3
VDI 방화벽 재활용
110(재택)
SSL
식약처(재택)
VPN
110(재택)
VPN
여성가족부
(1366
VPN
국통망
(외부-1G)
재배치

## Slide 14
2. 네트웍 구성도 > 최종
110(재택)
SSL
기상청
과천(권익위)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
ESB
DDOS
IPS
UTM
FW
L3
스위치
상담사 백본
L3
FW
재택
VPN
국민콜 110
(10개 기관 상담사)
FW
지하1층
FDF
L2
스위치
식약처VPN
1366
VPN
통전
VPN
UTM
범례
재활용 장비
1차구축 장비
기존 장비
신규 장비
식약처(재택)
VPN
국가유산청
(대전)
VPN
110(재택)
VPN
여성가족부
(1366
VPN
한국전력공사
VPN
보훈부(2차)
VPN
식약처 (2차)
VPN
공정위 (2차)
VPN
미래부
VPN
부패+공익신고
(1398)
SSL
서울종합
민원센터
(미사용)
통합전산센터
VPN
민원분석
연계서버
인터넷
(300M*2)
국통망
(외부-1G)
과천 (기상청)
L3
스위치
L2
스위치
기상청
VPN
KT VPN
과천(안내동)
지하1층
FDF
FW
기상청(재택)
VPN
기상청(대전)
VPN
국토교통부
PBX
MG
국토교통부
(세종)
국토교통부
(과천4동)
L3
지하1층
FDF
기상청
(과천 2동 7층)
국민콜110
외부망
L3
민간
클라우드
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
융합망
VPN
융합망
L3
융합망
VPN
VPN
PBX
MG
농총진흥청
(전주)
L3
PBX
MG
환경부
(세종)
L3
농림축산검역
본부(김천)
L3
VDI
L4
망연계
L4
국토망
(내부)
외부망 L3 스위치#1
외부망
IPS#1
외부망
방화벽#1
민클 연계
L3 스위치#1
통합
VPN

## Slide 15
110(재택)
SSL
과천(권익위)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
ESB
DDOS
IPS
UTM
외부망
L3
민간
클라우드
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
L3
스위치
상담사 백본
L3
FW
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
재택
VPN
식약처
VPN
UTM
1366
VPN
L2
스위치
국민콜 110
(10개 기관 상담사)
VDI
FW
융합망
VPN
융합망
L3
융합망
L4
망연계
L4
국토망
(내부)
2. 네트웍 구성도 > 권익위 구성도
범례
(기존) 라우팅 적용
(1차) 라우팅 적용
기존 장비
(신규)
(1차)
(신규) 라우팅 적용
인터넷
(300M*2)
식약처(재택)
VPN
국가유산청
(대전)
VPN
110(재택)
VPN
여성가족부
(1366)
VPN
한국전력공사
VPN
보훈부(2차)
VPN
식약처 (2차)
VPN
공정위 (2차)
VPN
미래부
VPN
부패+공익신고
(1398)
SSL
서울종합
민원센터
(미사용)
통합전산센터
VPN
민원분석
연계서버
국통망
(외부-1G)
국민콜110
운영팀
L2
프로젝트 룸

## Slide 16
과천(권익위)
사전 작업
기존 망과 민간클라우드 연결
110 상담사 백본, UTM 설정
VPN 설정
VPN 설정
2. 네트웍 구성도 > 권익위 기존 시스템 백본 <-> 외부 L3(클라우드용) 연동
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
ESB
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민간
클라우드
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
L3
스위치
상담사 백본
L3
FW
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
재택
VPN
식약처
VPN
UTM
1366
VPN
L2
스위치
VDI
FW
융합망
VPN
융합망
L3
융합망
L4
망연계
L4
국토망
(내부)
인터넷
(300M*2)
식약처(재택)
VPN
국가유산청
(대전)
VPN
110(재택)
VPN
한국전력공사
VPN
보훈부(2차)
VPN
식약처 (2차)
VPN
공정위 (2차)
VPN
미래부
VPN
부패+공익신고
(1398)
SSL
서울종합
민원센터
(미사용)
통합전산센터
VPN
민원분석
연계서버
국통망
(외부-1G)
범례
(기존) 라우팅 적용
(1차) 라우팅 적용
기존 장비
(신규)
(1차)
(신규) 라우팅 적용
신규상담석
기존 상담석
상담사
상담사
110(재택)
SSL
여성가족부
(1366)
VPN
1
2
3
4
5

## Slide 17
국토교통부(세종)
6동 기존시스템
5동 통신실
국토교통부(과천2동)
2F 상담석
6F 상담석
2동6층 619호
(외부망랙)
민간클라우드
과천DC
ESB
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
콜센터연계
L3(신규)
PBX
내부L3
CTI
APP
PBX
SBC
MG
인터넷
PRI
전화 망
IP
전화 망
POE
외부망
PC
내부망
PC
POE
POE
외부망
PC
내부망
PC
POE
6F 상담석
POE
외부망
PC
내부망
PC
POE
L3
청사 PBX
MG
내부L3
과천 – 세종
신규 전용선
구성 필요
UTM
(신규)
NAC
NAC
E1
1
2
3
4
5
1. 6층( 619호실) 외부망 랙에 FW, 콜센터연계L3구성
2. 6층 POE, 2층 POE는 신규로 구성하여 콜센터L3와 네트웍 연결, 상담실은 기존 케이블 재활용
3. 과천 – 세종 전용선 및 전용선연결용 L3 구성
4. 세종 6동 전산실에 신규 MG 설치, 신규 MG와 5동 청사 교환기 E1연결
5. 과천 2층,6층 상담석 인터넷 사용을 위해 서울 청사 인터넷 연결 (공인IP 설정)
국토교통부 세부 구성도
통합
VPN
2. 네트웍 구성도 > 국토부 <-> 외부 L3(클라우드용) 연동
기존
신규
기존
신규
기존
신규
2

## Slide 18
민간클라우드
과천DC
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
PBX
SBC
MG
PRI
전화 망
IP
전화 망
상담사 백본
L3
UTM
FW
L3
스위치
재택
VPN
식약처
VPN
1366
VPN
과천 7층 센터
인터넷
(300*2)
L3
FW
기상청VPN
기상청 재택
VPN
상담사
신규시스템
기상청 대전
VPN
상담사
신규시스템
KT
VPN
기상청 세부 구성도
신규상담석
기존 상담석
POE
상담사
상담사
ESB
L4
통합
VPN
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
2. 네트웍 구성도 > 기상청 <-> 외부 L3(클라우드용) 연동

## Slide 19
국가유산청
과천DC
ESB
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
민간클라우드
PBX
SBC
MG
PRI
전화 망
IP
전화 망
상담사 백본
L3
UTM
FW
L3
스위치
재택
VPN
식약처
VPN
1366
VPN
VPN
인터넷
(200*2)
국가유산청 세부 구성도
통합
VPN
신규상담석
기존 상담석
POE
상담사
상담사
2. 네트웍 구성도 > 국가유산청 <-> 외부 L3(클라우드용) 연동
인터넷
SSL

## Slide 20
여성가족부
민간클라우드
여성가족부(제주,광주)
신규상담석
기존 상담석
신규상담석
기존 상담석
과천DC
ESB
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
스위치
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
PBX
SBC
MG
PRI
전화 망
IP
전화 망
상담사 백본
L3
UTM
FW
L3
스위치
재택
VPN
식약처
VPN
POE
상담사
상담사
POE
상담사
상담사
전용선
인터넷
(200*2)
여성가족부
VPN
VPN
2. 네트웍 구성도 > 여성가족부 민간클라우드 연결
1366
VPN

## Slide 21
민간클라우드
과천DC
ESB
농촌진흥청(전주)
기존시스템
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
융합망
VPN
융합망
L3
융합망
VPN(신규)
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
SK
LG
KT
PTN
SK
KT
LG
※ PTN : 전송장비
SK
PBX
내부L3
CTI
APP
PBX
SBC
MG
PRI
전화 망
IP
전화 망
농촌진흥청 세부 구성도
2. 네트웍 구성도 > 융합망 신규 기관 연동 (농촌진흥청)
인터넷
상담석
POE
POE
상담사
기존
신규
구내
PBX
MG
융합망
L3(신규)
융합망

## Slide 22
민간클라우드
과천DC
ESB
환경부(세종)
기존시스템
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
융합망
VPN
융합망
L3
융합망
VPN(신규)
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
SK
PTN
KT
※ PTN : 전송장비
SK
PBX
내부L3
CTI
APP
PBX
SBC
MG
인터넷
PRI
전화 망
IP
전화 망
환경부 세부구성도
2. 네트웍 구성도 > 융합망 신규 기관 연동 (환경부)
구내
PBX
MG
상담석
POE
POE
상담사
기존
신규
융합망
L3(신규)
SK
LG
SK
LG
융합망

## Slide 23
민간클라우드
과천DC
ESB
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
융합망
VPN
융합망
L3
※ PTN : 전송장비
PBX
SBC
MG
농림축산검역본부 세부구성도
PRI
전화 망
IP
전화 망
농림축산 검역본부
KT
PTN
KT
SK
상담석
POE
POE
상담사
L4
망연계
L4
국통망
(내부)
2. 네트웍 구성도 > 융합망 신규 기관 연동 (농림축산검역본부)
기존시스템
PBX
내부L3
CTI
APP
기존
신규
융합망
L3(신규)
SK
LG
SK
LG
융합망

## Slide 24
과천(권익위)
국통망
(외부-1G)
L3
스위치
시스템 백본
L3
L4
스위치
ESB
DDOS
IPS
UTM
FW
외부망
L3
민간
클라우드
민클연계
L3
외부망
FW
외부망
IPS
기관
VPN
통전
VPN
1398
VPN
VDI
FW
L4
스위치
망연계
L4
스위치
국통망
(내부)
L4
스위치
망연계
L4
스위치
국통망
(내부)
범례
(기존) 라우팅 적용
(1차) 라우팅 적용
기존 장비
(신규)
(1차)
(신규) 라우팅 적용
2. 네트웍 구성도 > 망연계시스템(1/2) - 1차 도입

## Slide 25
과천청사
2. 네트웍 구성도 > 망연계시스템(2/2) - 1차 도입)
기존 네트웍
민클 네트웍
외부망 L3 스위치#1,2
외부망
IPS#1,2
망연계(외부망)
L4 스위치#1,2
망연계(내부망)
L4 스위치#1,2
긴급신고
망연계
내부망
망연계
내부망
L3스위치#1,2
내부망
IPS#1,2
내부망
방화벽#1,2
내부망 연계 zone
(과천청사)
외부망
FW #1,2
민클 연계
L3 스위치#1,2
삼성 민간클라우드 센터
망연계(외부망)
L4 스위치#1,2
망연계(내부망)
L4 스위치#1,2
긴급신고
망연계
내부망
망연계
내부망
L3스위치#1,2
내부망
IPS#1,2
내부망
방화벽#1,2
내부망 연계 zone
(과천청사)
시스템 백본
L3 #1, 2
FW
VDI관리
#1,2
행공센 연계서버
상담사 백본
L3 #1, 2
국민콜110
국통망
(내부망)
is
es
is
es
is
es
is
es
is
es
is
es
is
es
is
es

## Slide 26
민간클라우드
SIP
TSAPI
MEGACO
H.248
TCP/IP
IP PBX
IVR
CTI
SBC
REC
TTS
사용자
CTI WebSocket
상담App
CTI I/F
Call Control
Call Event
Call Data (UEI Data)
DB I/F
DB I/F
MG
SIP
SIP
DARS
전광판
TCP/IP or
DB I/F
CTI I/F
Call Data
STT
녹취 음성
CTI Data
(UEI 값)
HTTPS
CTI I/F
○ 콜 인프라 주요 시스템
3. 인터페이스 구성도 > 콜 인프라 주요 시스템
TSAPI
DMCC
통합통계
Batch

## Slide 27
SBC
Session Manager
Media
Server
Communication
Server
System
Manager
Application
Enablement Server
IVR
녹취
CTI
민원인 호 인입
SIP Protocol
SIP Protocol
SIP Protocol
ASAI Link
DMCC
Service
TSAPI
Service
IP 전화기
SM 관리
RTP
RTP
HTTPS
Media
GATEWAY
MEGACO
(H.248)
H.323
RTP
TSAPI
RTP
3. 인터페이스 구성도 > PBX

## Slide 28
민간클라우드
과천DC
CM(S)
(Communication Manager)
CM(A)
(Communication Manager)
ESS
SM #1
(Sesssion Manager)
SM #2
(Sesssion Manager)
SMGR(A)
(System Manager)
SMGR(S)
(System Manager)
1st
2nd
SBC
(A)
SBC
(S)
PSTN
(SIP)
G
450
G
450
G
450
PSTN
E1
32E1
IP Phone
AES #1
(Application Enablement Server)
AES #2
(Application Enablement Server)
Sync
Batch
vIP
ASAI
2nd
G
450
G
450
AMS #1
(Media Server)
AMS #2
(Media Server)
PBX
…
…
PBX
PBX
…
PBX
…
SM 관리
HTTPS
SIP
SIP
Sync
RTP
SIP
CTI
REC
DMCC
TSAPI
TSAPI
H.248
SIP
3. 인터페이스 구성도 > PBX 이중화 구성
IVR
SIP
723 회선

## Slide 29
구분 | 과천회선(E1) |  | 민클회선 (SIP) | 총 회선수 | 통신사 | 상담사수 (현) | 상담사 (RFP)
국민콜 110 | 12 | 360 | 360 | 720 | SKBB | 279 | 285
농진청 | 1 | 30 | 30 | 60 |  | 27 | 30
환경부 | 1 | 30 | 30 | 60 |  | 10 | 6
국가유산청 |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 2
여유분 | 1 | 30 |  | 240 |  |  | 
소계(SKBB) | 15 | 453 | 423 | 876 |  | 318 | 323
여성가족부 | 6 | 180 | 180 | 360 | KT | 116 | 114
기상청 | 2 | 60 | 60 | 120 |  | 51 | 62
소계(KT) | 8 | 240 | 240 | 480 |  | 167 | 176
농림축산검역 | 1 | 30 | 30 | 60 | LGU | 10 | 13
국토부 | 1 | 30 | 30 | 60 |  | 31 | 33
소계(LGU) | 2 | 60 | 60 | 120 |  | 41 | 46
합계 | 32 | 753 | 723 | 1,476 |  | 526 | 545
민간클라우드
과천DC
SBC
#1(A)
SBC
#2(S)
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
KT
(240)
LG
(60)
SKBB
423
MG
(A)
MG
(A)
KT
(8E1)
LGU
(2E1)
SKBB
(15E1)
국민콜110: 110, 1577-0606,
1670-0007, 1577-1255 외
농촌진흥청: 1544-8572
환경부 :1577-8866
국가유산청:1600-0064
녹림축산검역본부 : 1688-0026
국토부 :1599-0001
여성가족부 : 1366
기상청 : 131
SKBB
지능망
KT
지능망
LGU
지능망
균등분배
균등분배
균등분배
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
1E1
3E1
2E1
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
행안부
PBX(3)
C그룹
(1)
과학기술
PBX(1)
외교부
PBX(1)
복지부
PBX(1)
법무부
PBX(1)
정부24
PBX(1)
* 교육부 SIP로 연결
○ 회선 설계 현황
○ 기관별 회선 현황
○ 기관별 회선 현황
3. 인터페이스 구성도 > 전화회선 구성(1/2)
기관명 | E1 | 총 회선
미래부 | 1 | 30
외교부 | 1 | 30
보건복지부 | 1 | 30
법무부 | 1 | 30
행자부 | 3 | 90
정부24 | 1 | 30
C그룹 | 1 | 30

## Slide 30
민간클라우드
과천DC
IP-PBX
SBC
#1(A)
SBC
#2(S)
MG
(A)
행안부
PBX(3)
C그룹
다보GW(1)
국토교통부(대전)
MG
기관
PBX
E1
농촌진흥청
MG
기관
PBX
E1
환경부
MG
환경부
PBX
E1
MG
(A)
기상청
농림축산검역본부
문화재청
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
국토교통부
농림축산검역본부
기상청
여성가족부
국민콜 110
농촌진흥청
환경부
국가유산청
민간클라우드 - 과천청사 회선 분산 구성
기관별 회선수에 따른 균등 분배
민간클라우드-과천간 네트웍 단절 시 전화 통화 가능
과학기술
PBX(1)
외교부
PBX(1)
복지부
PBX(1)
법무부
PBX(1)
비상용PBX
ESS
KT
SKBB
LGU
KT
SK
LG
녹취 BB
정부24
PBX(1)
KT
(3E1)
LG
(2E1)
MG
(A)
3. 인터페이스 구성도 > 전화회선 구성(2/2)
MG
(A)
SK
(7E1)
구 교환기
IP Trunk
(H.323)
구분 | 총회선 |  |  |  | 개통 회선 |  |  |  | 통신사 | 개통시배분율
 | E1 | 회선수 | 민클 | 총 회선 | E1 | 회선수 | 민클 | 총 회선 |  | 과천:민클
국민콜 110 | 12 | 360 | 360 | 720 | 5 | 150 | 360 | 510 | SKBB | 4:6
농진청 | 1 | 30 | 30 | 60 | 1 | 30 | 30 | 60 | SKBB | 1:1
환경부 | 1 | 30 | 30 | 60 | 1 | 30 | 30 | 60 | SKBB | 1:1
국가유산청 |  | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 3 | SKBB | 0:1
여유분 | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | SKBB | 
소계(SKBB) | 15 | 453 | 423 | 876 | 7 | 210 | 423 | 633 | 0 | 
여성가족부 | 6 | 180 | 180 | 360 | 2 | 60 | 180 | 240 | KT | 4:6
기상청 | 2 | 60 | 60 | 120 | 1 | 30 | 60 | 90 | KT | 1:1
소계(KT) | 8 | 240 | 240 | 480 | 3 | 90 | 240 | 330 | 0 | 
농림축산검역 | 1 | 30 | 30 | 60 | 1 | 30 | 30 | 60 | LGU | 1:1
국토부 | 1 | 30 | 30 | 60 | 1 | 30 | 30 | 60 | LGU | 1:1
소계(LGU) | 2 | 60 | 60 | 120 | 2 | 60 | 60 | 120 | 0 | 
합계 | 25 | 753 | 723 | 1,476 | 12 | 360 | 723 | 1,083 | 0 | 
기관명 | E1 | 총 회선
미래부 | 1 | 30
외교부 | 1 | 30
보건복지부 | 1 | 30
법무부 | 1 | 30
행자부 | 3 | 90
정부24 | 1 | 30
C그룹 | 1 | 30
기관명 | E1 | 총 회선
국토부 | 1 | 30
농진청 | 1 | 30
환경부 | 1 | 30
○ 과천 센터 호연계 기관
○ 통합콜센터 기관내 호 연계 기관
○ 이행 시 개통 회선
○ 이행시 회선 설계 현황

## Slide 31
PBX
AES.
IVR
event
Digital ARS
녹취
메인녹취
event
DB
CTI M/W
CUBE
DB
IP PDS
상담 APP
상담 APP
전광판
전광판
연동
통합 통계 시스템
IPCC 운영관리
TCP
스토리지
NX dialer
Media Link
DB Client
NXCAPI
NXCAPI
WEBSOCKET
DB Client
NEXUSCUBE UI
Admin / Insight / Personal / Report / Scenario / Messenger
화상 / 채팅
NXWASCAPI
3. 인터페이스 구성도 > CTI
콜 현황 정보
콜 현황 정보
CTI I/F
Call Control
Call Event
Call Data (UEI Data)
콜 통계 정보
TSAPI
CTI I/F
Call Event
Call Data (UEI Data)
콜 통계 정보
콜 현황 정보
자원 관리
콜 통계 정보
콜 현황 정보
자원 정보
자원 정보
자원 정보

## Slide 32
녹취
교환기
CTI
STT
상담AP
DMCC 연동으로 음성 수신
통화이벤트 수신
녹취키 전송
녹취 청취
녹취 정보 전송
음성 전송
TSAPI
3. 인터페이스 구성도 > 녹취

## Slide 33
3. 인터페이스 구성도 > IVR
IVR(VOICE)
APP G/W
WVOICE
Sipdaemon
WCTI
PBX
CTI
상담APP
IVR(STATUS)
STATUS
REPORTER
IVR통계데이터 수집
(시나리오 HIT DATA, 인입건수, 상담원연결 건수, 스킬별 연결 건수, D-ARS연결 등)
콜백데이터 저장
블랙리스트 조회
통계데이터 저장
(시나리오 HIT DATA, 인입건수, 상담원연결 건수, 스킬별 연결 건수, D-ARS연결 등)
통합통계
통계데이터 연동
(일배치)
D-ARS
D-ARS 실행 요청
TTS
API
음성맨트 생성
API
UEI
IVR DB
AP DB
SIP연동
채널REGI/호인입/상담사연결
상담관련 정보 조회 및 전달

## Slide 34
외부
민간클라우드
클라우드 DMZ
3. 인터페이스 구성도 > D-ARS
Web Browser
Mobile Phone
PSTN
Dialer
HTTPS (SSL, Domain)
SMS
SMS발송요청
D-ARS(WEB)
WEB CONTENTS
D-ARS(WAS)
Tomcat
WMS
IVR
D-ARS DB
D-ARS 접속 URL 전송
D-ARS URL 접속
WEB PAGE, IMAGE
화면 전송
D-ARS 실행 요청
통계데이터 저장
(D-ARS 시나리오 HIT 수, 인입건수, 종료건수, 기관 연결건수, 컨텐츠 선택 DATA 등)
범정부 기관별 홈페이지
D-ARS 메뉴 기관별 홈페이지 연결
전화연결
HTTPS
통신사 SMS API
통신사 SMS API
API
Internet

## Slide 35
과천DC (외부망)
긴급
호연계
GW
상담AP 시스템
KMS
긴급기관
소방(119)
경찰(112)
해경(122)
누리집
비긴급신고기관
한국전력공사(123)
경찰민원상담(182)
비긴급기관 – 정보 전달
AI 어드바이저 호출
( 녹취키 전달)
키워드 전달
상위 컨텐츠
목록 전달
요약정보,
상담유형 전달
오픈 API
모범상담사례
다빈도 키워드
랭킹 키워드
AP
통합 DB
발신번호
상담유형
상담 요약(암호화)
상담요약
STT 비식별 data
REST
API서버
누리집
DB
모범상담사례
통합관리
사용자/
권한 정보
Call Event
Call Control
호연계
GW
ESB Agent
비긴급/기관연계
ESB
Agent
ESB
Engine
과천DC(내부망)
공통 관리센터
연계 서버
공동관리센터 연계서버
ESB Engine
민원분석정보(송신)
상담유형통계
STT 비식별 데이터
Agent
행정표준코드(수신)
민원 분석 시스템
행정정보 공동이용센터
배치 (XML파일)
상담유형통계
배치 기관코드
Agent
IPCC 운영관리
상담이력
긴급기관 –
호 선점
긴급기관 –
호 선점
호연계
GW
호연계
GW
공공데이터
포탈
호연계 대상기관
Agent
실시간 음성 data
콜 정보
ESB Agent 로 전문호출
연계기관 –정보 전달
화상상담
IPCC 시스템
PBX
CTI
IVR
녹취
D-ARS
사용자 /권한 정보
Agent
Agent
Agent
통합통계
AI 시스템
STT
TA
AI엔진
LLM
상담 APP
사용자 정보
콜 정보
녹취키 전달
상담번호 전달
SSO
ESB Agent 로 전문호출
ESB Engine
3. 인터페이스 구성도 > 전체 연계 구성도
GW
긴급
Agent Proxy
비긴급
Agent Proxy
LDAP
사용자 부서 확인
SNS
문자상담
VOP
카톡
국민신문고
질의응답셋
다빈도키워드
랭킹키워드
이관정보
민원접수대행
개방형
DB
녹취 파일
녹취 파일 sFTP

## Slide 36
긴급 (민클)
상담APP
AI 어드바이저
KMS
긴급기관
소방(119)
경찰(112)
해경(122)
비긴급신고기관
13개 비긴급기관
한국전력공사(123)
경찰민원상담(182)
VOP 서버
VOP DB
Rest
API
ESB Agent
로 전문호출
긴급기관 –
공통관리 연계서버통신
데이터 연동
비긴급기관 –
정보 전달
연계 모듈
AI 어드바이저 호출
( 녹취키 전달)
키워드 전달
상위 컨텐츠
목록 전달
요약정보,
상담유형 전달
AP DB
ＤＢ
API
발신번호
상담유형
상담 요약(암호화)
AI
DB
상담요약
STT 비식별 data
CTI
통합관리
사용자 정보
권한
과천 DC(외부망)
호연계
GW
Call Event
Call Control
호연계
GW
긴급기관 –
호 선점
긴급기관 – 호 선점 결과
ESB Agent
비긴급(민클)
Agent
Server
과천DC (내부망)
공통 관리센터
연계 서버
공동관리센터 연계서버
ESB Engine
민원분석정보(송신)
상담유형통계
STT 비식별 데이터
Agent
행정표준코드(수신)
민원 분석 시스템
행정정보 공동이용센터
배치 (XML파일)
상담유형통계
배치
기관코드
Agent
화상 상담
상담이력
녹취
녹취 키
상담유형
긴급기관 – 호 선점 요청
긴급기관 –
호 선점 요청
긴급기관 –
호 선점 결과
호연계
GW
호연계
GW
VOP(Web)
Agent Proxy
호연계 기관
Agent
Agent Proxy
3. 인터페이스 구성도 > 상담APP
상담이력
SNS
문자상담
카톡
국민신문고
민원접수대행
Agent
녹취 파일
녹취 파일 sFTP

## Slide 37
3. 인터페이스 구성도 > 통합관리시스템
상담AP
상담
어드바이저
KMS
AI
DB
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형
배치
기관코드
과천DC (내부망)
Agent
행정표준코드(수신)
통합관리
표준스키마
DB
IPCC
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형
Rest
API
배치 프로그램
통합통계
KMS
DB
통합통계
DB
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형
Agent ID / DN
퇴사자처리
STT / TA
CTI
IVR
녹취
D-ARS
PBX
SSO
연계 모듈
인증정보
LDAP
사용자 정보확인
상담AP
DB
표준스키마
DB
VOP
화상상담
상담유형 / 공통코드
행정표준코드 / 기타조직코드
VOP사용 관리자 정보
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형

## Slide 38
민간클라우드
로그인 대상 솔루션
SSO 인증서버
사용자 정보 저장
조직 정보 저장
행정표준 코드 저장
GPKI DN값 검증
GPKI 응답 / DN값
WEB사용자
통합관리 DB
통합로그인
페이지
ID/PW 입력 방식
GPKI 간편인증
GPKI인증
사용자정보 조회
비밀번호 확인
조직/사용자 정보 비교
GPKI DN값 활용
통합관리
인증성공
사용자 정보
메뉴 접근 정보
SSO 에이전트 호출
유효성 확인
사용자별
메뉴권한에
따른 기능 제공
D-ARS
유효성 체크
REC
유효성 체크
전광판
유효성 체크
IPCC운영관리
유효성 체크
AI어드바이저
유효성 체크
TA관리자
유효성 체크
AI
유효성 체크
상담APP
유효성 체크
KMS
유효성 체크
통합통계
유효성 체크
3. 인터페이스 구성도 > SSO 통합 로그인
SMS인증

## Slide 39
솔루션명 | 기본 | 이중화 | 전체 | 사용용도 | 총 필요 물량 | 1차도입 | 2차 도입물량 | 추가 필요수량
PBX | X | X | X | PBX 설정은 유지보수에서 진행하기를 희망함 | X |  | X | 
CTI | X | X | X | CUBE-R (통계) / 기관 관리자 CUBE-UI (실시간 현황조회) / 기관 관리자 => CS버전 실행및 사용자 정보 연동 안됨/ 라이선스로 특정PC에만 설치 가능 | X |  | X | 
IVR | X | X | X | IVR의 시나리오 변경은 WEB기능을 제공하지 않음 => CS버전으로 SSO연동 불가 및 기관관리자 잘못 설정시 전체 IVR 시스템이 오류발생 / 유지보수에서 진행하기를 희망함 - 디오티스 의견 | x |  | x | 
SSO 관리자 | X | X | X | SSO 관리자페이지는 접근허용 IP에서만 관리. SSO의 정책 설정의 기능만 제공 -> 유지보수에서 진행하기를 희망함 | X |  | X | 
D-ARS | 1 | 1 | 2 | D-ARS 관리자 / 기관 관리자 | 2 |  | 2 | 
REC | 1 | 1 | 2 | 녹취관리페이지 / 기관운영자 | 2 | 2 |  | 
전광판 | 1 | 1 | 2 | 전광판 관리자 | 2 | 1 | 1 | 
IPCC운영관리 | 1 | 1 | 2 | IPCC 운영 관리자 | 2 | 1 | 1 | 
AI상담어드바이저 | 2 | 2 | 4 | 17개 기관 상담어드바이저 관리자 페이지 | 4 | 1 | 3 | 
TA관리자페이지 | 2 | 2 | 4 | 17개 기관 TA 관리자 페이지 | 4 | 1 | 3 | 
STT 관리서버 | 1 | 1 | 2 | STT 관리자 페이지 | 2 | 1 | 1 | 
AI | 1 | 1 | 2 | 질의 응답셋 톡봇 적용 | 2 |  | 2 | 
상담APP | 9 | 9 | 18 | 17개 기관별 컨페이너 WAS 수량 (9대) | 18 | 1 | 17 | 
KMS | 1 | 1 | 2 | 17개 기관 통합 KMS 적용 | 2 | 1 | 1 | 
통합관리 | 1 | 1 | 2 | 통합관리 VM 사양적용 | 2 |  | 2 | 
통합통계 | 1 | 1 | 2 | 통합통계 사용자 | 2 | 1 | 1 | 
누리집 | 1 | 1 | 2 | 누리집 관리자 페이지 (협의 대상) / 110전용 | X |  | x | 
화상상담 | 1 | 1 | 2 | 화상상담 관리자 페이지 (협의 대상) / 110 전용 | X |  | x | 
VOP | 1 | 1 | 2 | VOP 관리자 페이지 (협의 대상) / 110 전용 | X |  | x | 
 |  |  | 50 |  | 44 | 10 | 34 | 22
3. 인터페이스 구성도 > SSO연계대상 서버

## Slide 40
3. 인터페이스 구성도 > 통합 로그인 업무 흐름도(LDAP 연동)
통합관리시스템
SSO 통합로그인
통합로그인 화면(SSO)
GPKI
인증서등록여부
GPKI 사용자
SSO 시스템
DN 인증
통합관리
정상 토큰 발행
Y
N
LDAP
실시간 API
1. 사용자 로그인수행 시
LDAP 정보 확인
부서정보 변경확인
인증요청
사용자 정보 반환
통합관리 DB
접근 권한 회수
미사용으로 변경
정상 인증 시 화면 접속
사용자 정보 불일치
LDAP
실시간 API
인증요청
사용자 정보 반환
2. 관리자가 사용자 정보
수정/관리 시 LDAP 정보 확인
부서정보 변경확인
사용자 정보 불일치
정상 인증
통합로그인 시 GPKI 인증 DN값으로 GPKI 서버에서 인증 수행
ID /PW 입력은 PW 검증 후, SMS 2차 확인을 통하여 최종 로그인 처리 진행
GPKI 로그인 후 통합관리에서 LDAP 동기화를 통해 사용자의 최종 정보를 취득하여 정보 업데이트 진행
권한정보
GPKI 인증서 등록화면
ID/PW 확인
GPKI
인증서등록
성공
ID/PW 로그인
SMS 2차 인증
2차 인증 확인
실패
성공
실패
인증된 DN 정보 저장
LDAP 사용자
정보 서버
LDAP 사용자
정보 서버
LDAP 인증서버
gpkiapi.conf LDAP_INFO#1 ~ 36
1
GPKI 등록
사용자 로그인
2
관리자 사용자 관리 페이지 (장기 미접속자 확인)
사용자별 LDAP 갱신
3
권한배포
상담AP
KMS
AI시스템
IPCC 운영관리
일배치
or
수작업

## Slide 41
로그인 요청
1차 인증
2차 인증
사용자 인증
SMS문자 발송
결과 확인
SMS문자
확인
오류 코드
전송
오류 코드
메시지 확인
Yes
No
120초 이내 SMS 문자 미 입력 시 재인증문자 발송 진행
통합 관리 화면 이동
Yes
No
DMZ
ID/Password 인증
사용자에 2차 SMS문자 발송
인증 화면
SMS문자
확인
2차 인증 3회 오류 시 1차 인증 페이지로 이동
3. 인터페이스 구성도 > SMS 인증(2차인증)
사용자

## Slide 42
연계 대상 시스템
IVR
D-ARS
녹취
전광판
변경 이벤트
전송
IPCC
운영관리
RabbitMq
Message Server
IPCC DB
데이터 정보
전송
Rest
API
내선번호/에이전트/블랙리스트
트렁크 현황
통합
관리
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드/ 기관 코드
IPCC
Redis
데이터 베이스
PBX
CTI
상담사 /
상담사 SKILL
퇴직자 처리
변경 이벤트
전송
Rest
API
사용자 /관리자/ 부서
권한 / 조직/메뉴
공통코드/ 기관 코드
3. 인터페이스 구성도 > IPCC 운영관리

## Slide 43
통합관리 영역
콜 인프라 영역
상담APP 영역
통합통계 영역
통합관리
CTI
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형
표준스키마
DB
배치 프로그램
통합통계
통합통계
DB
상담AP
DB
상담AP
상담처리결과
캠페인처리결과
콜백처리결과
온라인 프로그램
상담처리결과
캠페인처리결과
콜백처리결과
사용자 /조직정보
권한 / 조직/메뉴
공통코드
상담유형
배치 프로그램
배치 프로그램
IVR
배치 프로그램
배치 프로그램
콜 인입 및 처리 현황
IVR 인입 및 처리 현황
공통정보 및 통계정보 조회
3. 인터페이스 구성도 > 통합통계

## Slide 44
3. 인터페이스 구성도 > AI상담어드바이저
상담AP
AI 어드바이저
KMS
누리집
공공데이터
포털
요약정보,
상담유형 전달
REST
API
AI
DB
상담유형
STT data
REST
API서버
모범상담사례, TA분석
과천DC(내부망
민원분석정보(송신)
상담유형통계
STT 비식별 데이터
Agent
행정표준코드(수신)
민원 분석 시스템
Agent
행정정보 공동이용센터
배치 (XML파일)
STT 비식별화
STT
녹취
CTI 정보
통화 음성 파일
AI 엔진
KMS검색
STTData
배치 (XML파일)
상담유형
AP DB
통합관리
사용자 정보
권한
TA엔진
STT data 질의응답
상담이력
LLM
STT Data
요약정보

## Slide 45
통합관리
검색엔진
KMS
키워드 전달
상위 컨텐츠
목록 전달
AI 어드바이저
사용자,
권한,
분류체계,
통합검색결과
키워드 전달
AP(KMS) DB
ＤＢ
API
상담AP
게시
3. 인터페이스 구성도 > KMS

## Slide 46
민간클라우드
○ 통합검색
사용자
KMS 지식
TA
AI
DB
비식별화 솔루션
검색 페이지
(KMS)
상담요약 정보 색인/요청
질의응답셋 정보 색인/요청
KMS 지식 정보 색인
KMS 원본 문서 요청
비식별화된
상담이력 정보요청
검색요청
검색결과 제공
기관별 맞춤형 콘텐츠를 등록 / 적용
검색조건 다양화 및 효율적인 검색결과 방식
TA 시스템과 연동 되어, 추천키워드 제공
상담
DB
다빈도, 급상승, 관심 키워드 등에 대한 키워드 분석결과 제공
각 기관별 인입된 상담이력에 대한 검색결과 제공
기관별 기초 데이터를 수집하여 질의응답셋 정의
통합 검색
검색 엔진
검색요청 처리
검색캐시 유지
색인관리
검색결과 생성
색인기
검색 모듈 search
색인 모듈 index
색인동기화
검색된 문서 요청
저장 모듈
APP
상세 조회 화면
AI
상세 조회 화면
각 상담 건에 대해 질의응답셋에 정의한 상담유형에 대하여 대표질의 및 답변 에 대한 상담 유형/ 추천 키워드 검색
3. 인터페이스 구성도 > 통합검색을 위한 검색엔진 연동
상담APP

## Slide 47
IPCC
수집서버
전광판 서버
전광판 화면
긴급문자 전송
상태값 전송
전광판 화면
상담사 정보 저장
전광판 DB
ＤＢ
API
CTI 서버
Socket 통신
상담사 정보
RestFul
사용자 /관리자/ 부서
권한 / 조직/메뉴
공통코드/ 기관 코드
3. 인터페이스 구성도 > 전광판

## Slide 48
민간클라우드
중계화상
/채팅
CTI
메인 화상
/채팅
상담가능여부
중계 GW
AP DB
HTML WEB RTC
화상상담 웹페이지 로딩
상담 AP DB 연계
상담 이력 저장
(수어/채팅/갑질상담)
채팅 웹페이지 로딩
화상상담
Agent
채팅/갑질상담
Agent
누리집
화상상담 신청
화상
사용자
채팅
사용자
채팅 서비스 시그널 처리
영상 서비스 시그널 처리
미디어 스트림 릴레이
채팅상담 신청
화상상담사 호분배 요청
상담
AP
고객 <-> 상담사 화상연결
고객 <-> 상담사 채팅연결
HTML Web Socket
HTML WEB RTC
HTML Web Socket
화상상담
웹페이지
로딩
채팅 웹페이지
로딩
NEXUS API 호출
3. 인터페이스 구성도 > 화상상담

## Slide 49
민간클라우드
수집서버
네이버 지식in 서비스
답변 관리
(수동, 관리자 처리)
누리집 web 서버
정보 저장
누리집 DB
ＤＢ
API
AI 어드바이저
RestFul
키워드
모범상담사례
통합 관리
RestFul
공통코드
상담유형
공공 데이터 서비스
네이버
지식iN 서비스
Swager 형태 서비스 제공
누리집
WAS 서버
개방DB
Open-API
서버
개방자료 정보 저장
다빈도 키워드 현황
랭킹 키워드
기관별 질의응답셋(모범상담 사례)
3. 인터페이스 구성도 > 누리집

## Slide 50
민간클라우드
VOP
상담AP
VOP 서버
VOP DB
REST API (VOP 등록 등)
연계 모듈
VIEW TABLE (처리정보, 유형코드 등)
통합관리
공통 IF DB
조직/직원정보 일배치 동기화
GPKI
SMS인증
공무원 인증
SMS 2차 인증
로그인/회원가입
사용자 정보 확인
LDAP 실시간 API
LDAP 실시간 API
3. 인터페이스 구성도 > VOP

## Slide 51
3. 인터페이스 구성도 > VOP 회원가입/로그인 업무 프로세스(GPKI인증/LDAP 연동)
SMS
2차 인증
회원가입
가입 정보 등록
(로그인 권한)
최종 로그인
권한 갱신
(VOP 권한)
GPKI
등록여부
Y
N
SMS
인증여부
Y
GPKI 등록
로그인
관리자
승인
Y
GPKI 인증
LDAP
실시간 API
DN값
조회
사용자 정보
반환
사용자 정보
저장 및 업데이트
DN값 저장
GPKI
인증여부
Y
N
DN값 검증
로그인
방식
GPKI
GPKI
보유여부
Y
N
ID로
회원가입
VOP DB
ID/PW
일치여부
ID/PW
GPKI 인증
DN값
조회
사용자 정보
반환
LDAP
실시간 API
N
Y
N
사용자
관리자
사용자 관리
2
1
장기
미접속여부
Y
사용자정보
변경확인
LDAP
실시간 API
DN값
조회
사용자 정보
반환
사용자 정보
갱신
3
1) 사용자 GPKI 방식 로그인 시, GPKI 인증 후 기본정보를 LDAP에서 추출 후 사용자 정보로 업데이트
2) 사용자 회원가입 시 GPKI 보유 시, GPKI 인증 후 기본정보를 LDAP에서 추출 후 회원가입 폼에 표시하여 사용자 정보로 등록
3) 관리자 로그인 후, 사용자 관리를 통해 장기 미접속여부에 따라 사용자 정보를 LDAP에서 추출하여 변경된 사용자 정보로 업데이트
GPKI로
회원가입
표준
스키마 DB
조직정보
(행정표준코드)
일배치
동기화
사용자
접속 로그 확인
N
사용자 로그인
회원가입
사용자 정보
및 업데이트
메뉴권합
회수/업데이트

## Slide 52
3. 인터페이스 구성도 > 멀티채널 상담(카카오톡/SMS/SNS) 및 외부 연계
외부
민간클라우드
Twitter/Facebook
상담 APP
카카오톡 상담
카카오톡
SNS 상담 WAS
SNS 신규 알림 검증
클라우드 DMZ
통합 중계 서버
Proxy 서버
카카오톡 중계 Proxy
SNS API Proxy
GPKI/LDAP API Proxy
국민신문고 Proxy
기상청 Proxy
기상청API
국민신문고API
기상청 API
국민신문고 API
기상철 허브 날씨정보
Reverse Proxy setting
■ 카카오톡상담 수행을 위한 보안 및 인프라 구성
▷ DMZ구간에 중계서버가 있어 클라이언트와 서버 간의 통신을 안전하게 보호 함 ▷ SSL 보안 프로토콜을 사용하여 데이터를 암호화하고 중간자 공격을 방지함
▷ 상담이력은 안전한 내부망 DB 서버에 보관함
▷ 각 네트워크 망별로 보안장비를 설치하여 보안을 강화하고 주요 데이터를 보호함
■ 카카오톡상담 자동종료 시간, 안내멘트
▷2분 동안 고객 응답 없을 경우
선생님 문의사항이 없으시면 상담이 종료될 예정입니다. 내용을 입력해 주시면 상담이 지속됩니다..
▷3분 동안 고객 응답 없을 경우
선생님, 마지막 메시지를 남긴 이후 응답 대기시간이 초과하여 상담이 자동 종료 되었습니다.
상담종료 후 재상담시 새로운 상담사가 배정됩니다.추가 문의사항이 있으신 경우 메시지를 입력해 주세요
GPKI API
LDAP API
SSO/통합관리/VOP
GPKI 인증 API
기타 API Proxy
LDAP 인증 API
CTI
멀티 채널에 SNS 상담 인입
상담APP
온라인 상담사에게 신규 메시지 도착 알림
신문고 민원 신청
SMS 중계 Agent서버
상담APP/VOP/D-ARS/화상/SSO
SMS 문자 발송
SMS (통신사)
SMS 문자 채팅 (수신)
개방 DB 스키마 사용
SMS 중계 Agent
SMS 중계 에이전트에서 DB의 전문 발송

## Slide 53
행정안전부
민간 클라우드
행정정보 공동이용센터
정보유통시스템
상담AP시스템
연계
DB
민원분석시스템
정보추출
프로세스
정보처리
프로세스
ESB송신
Agent
상담유형통계
STT 비식별 데이터
연계
DB
행정정보 표준코드 관리시스템
정보추출
프로세스
ESB송신
Agent
조직코드
DB
통합관리시스템
정보처리
프로세스
민원정보분석시스템
기관 연계 협의
AI시스템
과천DC(내부망)
3
대량정보유통서비스
ESB엔진
핸정정보 표준코드
민원분석
Agent(수신)
STT 비식별 데이터
민원분석
Agent(송신)
고객정보
데이터
상담정보
기타
데이터
전달 데이터
전달 데이터
가명처리 엔진
(비식별화)
비식별화
데이터
개인/민감정보 X
개인/민감정보 O
상담유형통계
상담 DB
데이터 업로드
비식별 처리
비식별 데이터 전송
3. 인터페이스 구성도 > 민원 분석 및 행정표준코드 연계

## Slide 54
행정안전부
민간 클라우드
행정안전부 API 게이트웨이
API
서버
Request
Response
Request
Response
통합로그인(SSO)
API
스케줄
API
서버
사용자DB
(GPKI)
정보처리
프로세스
LDAP/GPKI 시스템
API
서버
정보추출
프로세스
사용자
DB
통합관리시스템
API
스케줄
API
서버
사용자DB
(LDAP)
정보처리
프로세스
GPKI
정보
최신화
3. 인터페이스 구성도 > GPKI 인증/LDAP 연동
VOP
API
스케줄
API
서버
사용자DB
(LDAP)
정보처리
프로세스

## Slide 55
1
호 인입
상담APP
상담사
상담APP
관리자
SNS(DMZ)
proxy
국민신문고
민원
4
5
7
6
2
3
8
1. 고객으로 부터 호가 입인 되면 상담 AP 메인 화면에 고객의 정보가 표출 됨
2. 고객의 민원내용(국민신문고 등록 대상 민원)을 접수하여 상담 DB에 저장함
3. 관리자는 등록된 민원(국민신문고 민원내용)을 확인 함
4. 확인된 민원을 국민신문고 시스템 등록을 위해 중계서버로 전송함
5. 중계서버는 수신한 민원 정보를 국민신문고 시스템으로 전송 함.
6. 국민신문고 시스템은 등록이 완료되면 등록번호를 Return함.
7. 중계서버는 국민신문고 시스템으로 부터 받은 등록번호를 상담APP로 전송함.
8. 상담APP는 중계서버로 받은 국민신문고 등록번호를 상담DB에 저장함
3. 인터페이스 구성도 > 국민신문고 연계
상담 DB

## Slide 56
과천센터
행정안전부
경찰
(112)
소방
(119)
해경
(122)
망연계
망 연계
망연계
망 연계
망연계
망 연계
긴급신고 연계
긴급신고 연계(110)
망연계
망 연계
공동관리센터
연계서버
(ESB)
민간클라우드
통합 상담DB
[권익위 송신]
1안 : 기존 AS-IS 국민콜 App에서 긴급 호연계서버로 호출중인 긴급연계 WS(웹서비스)를 통합콜 App -> 클라우드 Proxy를 통해서 호출하여 테스트 하고, 공동관리센터 운영 DB의 IF(인터페이스) Table에 데이터가 적재되도록 함
실제 전환 시 AS-IS 국민콜 시스템을 중지하고 통합콜 시스템을 기동하여 호출
2안 : 공동관리센터 DB의 운영 IF Table 사용이 불가할 경우 별도로 테스트용 IF Table을 생성하여 테스트 데이터 적재함.
전환 시 운영 IF Table에 적재되도록 연계설정을 변경한다.
[권익위 수신]
1안 : 현재 긴급 호연계서버에서 기동 중인 Adaptor를 임시로 복제하고, 임시 Adaptor는 DB 연동 설정을 통합 상담DB로 설정하여 테스트 한다. 전환 시 임시 Adaptor를 모두 중지하고 기존 Adaptor의 DB 연결설정을 통합상담 DB로 변경한다.
2안 : 긴급 호연계서버 Adaptor의 DB 연동 설정을 통합 상담DB로 일시적으로 변경하여 테스트 한다. 기존 연계가 중단되므로, 권장하지 않음
전환 방안
전용선
긴급Proxy서버#1
(Proxy Agent)
긴급Proxy서버#2
(Proxy Agent)
SLB
통합 콜 APP(110, 1366 등 17개 기관 APP)
범례
호연계 모듈 (호선점)
IF Table
WS 호출
WS 호출
공동관리센터 DB
호선점
호 연계서버#1
호 연계서버#2
호연계서버
모듈 #1 (A)
호연계서버
모듈 #2 (S)
ESB
Agent #1
ESB
Agent #2
데디터 연동
호연계 모듈
L4
호연계 서버 모듈
권익위 -> 연계기관
연계기관 -> 권익위
3. 인터페이스 구성도 > 긴급신고 연계
녹취 서버
sFTP

## Slide 57
호연계 G/W
EAI/ESB Adapter
호연계 G/W
EAI/ESB Adapter
EAI/ESB Adapter
신고
선점 요청
(송신 Data : 요청기관코드:송신내선번호KEY:
이첩시간:ANI:위치정보(위경도 XY좌표 포함):)
접수대 모니터링
(로그인시/상태 변경시 상태 수신)
선점 요청
(송신 Data : 요청기관코드:송신내선번호:KEY:이첩시간:
ANI:위치정보(위경도 XY좌표 포함):)
선점 결과 송신
(송신 Data:KEY:선점된 내선번호)
선점 결과 송신
(송신 Data:KEY:선점된 내선번호)
신고전화 이관 기관으로 호연결
(Dst : 대상중계선호출코드+선점내선번호)
이관된 연계 정보 수신/조회
연계 대상기관으로 신고 정보 송신(DB 입력)
(송신 Data : 송신기관코드:송신내선:수신기관코드:
수신내선(선점내선):KEY:녹취링크정보:추가연계정보
신고 접수
선점처리 요청
(Ready->NotReady)
선점 결과 송신(성공)
(송신 Data:KEY:접수대 내선번호)
접수대 호 연결
(신고자번호로 호 인입)
신고접수 App
연계 /대응 DB
신고접수 App
연계 /대응 DB
연계 /대응 DB
C 그룹
교환기
교환기
1
2
11
4
8
6
12
5
7
13
10
9
3
*
CTI서버
CTI서버
선점 요청
(송신 Data : 요청기관코드 :송신내선번호: KEY
:이첩시간:ANI:위치정보:)
선점처리 결과수신
6-1
접수대 모니터링
(로그인시/상태 변경시 상태 수신)
*
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
1. 선점처리 Flow
2. 데이터 연계 Flow
3. 호연계 Flow
신고접수App에 호가 착신
선점처리 Flow로 전달 받은 (송신기관, 송신내선, 수신 내선, key )로 연계 정보 DB 조회
신고접수 화면에 연계되어 이관된 정보 표시
UDP
UDP
선점처리 Flow
데이터 연계 Flow
2번 완료후 호연계 Flow(회의통화 시도)
신고전화 접수기관
공동관리센터
경찰 신고전화 이관기관
3. 인터페이스 구성도 > 긴급신고 호연계 (호선점)

## Slide 58
교환기
1
최초
민원인
신고
신고
전화
VDN : 110 연계
(031-240-5000)
교환기
경찰청 상담 APP
2
3
PSTN
교환기
110 상담 APP
최초신고인 발신번호로 호 인입
(031-240-5000)
콜센터 호 연결
4
경기남부지방경찰청
민원상담 후 권익위(110)로 이관
상담안내 (자체종결)
호연결
타기관
긴급신고
경찰(112)
5
10/12 <권익위 이관 정보> 확인 건
-> 경기남부지방경찰청(031-112) 상담안내
3자통화 연결 후 종결
경찰청 교환기에서
신고자 번호로 직접 인입되도록
설정 필요
인입 사례
3. 인터페이스 구성도 > 긴급신고 Call 흐름도 (긴급기관 -> 110)

## Slide 59
민간클라우드
[권익위 송신]
1안 : WS 호출 및 DB 연계 시 기관 운영DB의 IF Table에 테스트 데이터 적재하여 정합성을 확인하고, 실제 전환 시 AS-IS 국민콜시스템을 중지하고 통합콜 시스템을 기동하여 WS를 호출하며, 다른 부분은 변경없이 그대로 사용함
2안 : 기관의 운영 IF Table 사용이 불가할 경우, 별도로 테스트용 IF Table을 생성하여 테스트 데이터를 적재함. 전환 시 운영 IF Table에 적재되도록 연계설정을 변경함
[권익위 수신]
1안 : 기관 호연계서버에 기존 Agent를 복사하여 임시Agent 설치, 이후 망연계 및 VPN을 통해 클라우드 ESB로 연동하고, curl 등의 명령어를 통해 호출 테스트 하여 통합상담 DB에 적재되도록 함.
클라우드 ESB로 연동 시 클라우드 관리콘솔(IMC)을 통해 임시Agent 제어 가능하다.
실제 전환 시 임시Agent를 운영 Agent로 격상하여 사용하며, 기존의 Agent는 운영 중지
2안 : 1안이 불가할 경우, 별도 PC를 기관에 테스트 용도로 임시 도입하여 임시 Agent 설치 및 테스트 함. 전환 시 기존 Agent의 ESB 연동을 클라우드 ESB로 설정 변경해야 하나 권장하지 않음
전환 방안
호 연계서버#1
(Agent, 임시Agent)
호 연계서버#2
(Agent, 임시Agent)
경찰민원(182)
한전민원(123)
VPN
과천 DC
182 콜 APP
123 콜 APP
통합 콜 APP(110, 1366 등 17개 기관 APP)
통합 비긴급연계서버#1
(비긴급 ESB,Agent)
통합 비긴급연계서버#2
(비긴급ESB,Agent)
통합 상담DB
전용선
범례
권익위 -> 연계기관
AS-IS 연동 구성
IF Table
망연계
IF Table
호 연계서버#1
(Agent, 임시Agent)
호 연계서버#2
(Agent, 임시Agent)
경찰민원 DB
한전민원 DB
통합 비긴급Proxy서버#1
(Proxy Agent)
통합 비긴급Proxy서버#2
(Proxy Agent)
SLB
VPN
호연계 기관
호 연계서버 #1
(Agent)
호 연계 기관 APP
IF Table
호연계기관 DB
호 연계서버 #2
(Agent)
연계기관 -> 권익위
3. 인터페이스 구성도 > 비긴급 신고 연계
SLB

## Slide 60
정부콜센터(110 )
비긴급신고기관(123,182)
EAI/ESB 아답터
EAI/ESB 아답터
비긴급신고전화 기관으로 직접 호연결
(1단계 구성 호 연계방식 유지)
110상담 APP
EAI/ESB서버
PSTN
교환기
1
2
3
4
5
3
1.이관된 연계 정보 조회(DB조회)
- 조회data기준 : 신고인전화번호, 기관구분코드, 현재 일시기준,
10분내 이첩일시 건 조회
- 연계상담정보 추가 정의 및 연계 가능
2.수신결과 업데이트 및 History 생성
6
전화인입정보
+
1차(+2차)
상담정보 팝업
연계 대상기관으로 신고 정보 송신(ESB호출입력)
- 송신 Data(신고인정보, 1차상담정보, 기타부가정보)
110
112,119,122
<실시간데이터 및 호연계>
CTI서버
CTI서버
IVR서버
신고
전화
VDN : 110 연계
(XXXX-XXXX)
교환기
연계 DB
신고 접수
기관상담 APP
콜센터 호 연결
(최초신고인 발신번호로 호 인입)
5
민원인 전화번호
VDN정보
비긴급기관
ESB 연계 목록
- 권익위원회 및 비긴급기관 업무분류코드를
5개 이하로 조정
  협의 사항
코드정보 연계
비긴급신고업무 연계를 위한 기관코드
업무분류코드 연계
비긴급신고 신고연계
비긴급신고 상담정보 정부콜센터 (110)
과 비긴급기관 (123,182) 간의 연계
3. 인터페이스 구성도 > 정부콜센터(110) => 비긴급기관(123,182) 연계

## Slide 61
민간클라우드
ESB
상담
DB
외부 기관 호연계
교육부
DB
연계 정보
ESB
상담AP
PBX
CTI
외교부PBX
과학기술정보통신부
PBX(구 미래부)
내부호전환
데이터 실시간연동
상담정보
상담정보
Agent 설치
1. 민원분석 (송신)
2. 행정표준코드(수신)
외교부
2차 상담
과학기술
2차 상담
교육부
2차 상담
민원분석 APP
호연결
호연결
호연결
데이터 수집(일일 작업)
상담정보
국토부
2차 상담
기상청
2차 상담
동일 시스템으로
내부 호전환
(CTI에 의한 데이터 전달)
외교부
PBX
행안부
복지부
PBX
법무부
PBX
교육부PBX
E1 내선 호전환
E1
내선 호전환
SIP 연결
MG
MG
내부망 별도 서버(행공센 활용 )
파일
DB Link
비긴급기관 – 정보 전달
비긴급/기관연계
Agent
Server
ESB Agent 로 전문호출
비긴급신고기관
한국전력공사(123)
경찰민원상담(182)
호연계 기관
Agent
Agent
호연계 대상기관PBX
외부 호전환
교육부 호연계(임시)
경찰청 | 117
한국인터넷진흥원 | 118
한국가스안전공사 | 1544-4500
여성가족부 | 1388
한국전기안전공사 | 1588-7500
보건복지부(지역) | 1577-1389
보건복지부(지역) | 1577-0199
식품의약품안전처 | 1399
검찰청 | 1301
국방부 | 1303
지역상수도사업본부 | 121
환경부 | 128
행정안전부 | 1588-3650
관세청 | 1577-8577
서울시 | 120
과학기술
PBX
Agent
3. 인터페이스 구성도 > 기관 호연계에 따른 데이터 연동

## Slide 62
기간 | 콜센터 | 구축년도 | 대표번호 | 전화연계 | 호연계구성 | 데이터 연계/전달 | 데이터 연계방식 | 네트워크 연결방식
인사혁신처 | 정부민원안내 콜센터 | ‘14년 | 110 | 110번호 및 시스템 통합 |  |  |  | 
해양수산부 | 해양수산부 콜센터 | ‘14년 | 044-200-5555 |  |  |  |  | 
농림축산식품부 | 농식품민원 콜센터 | ‘14년 | 1577-1020 |  |  |  |  | 
농림축산식품부 | 농수산식품안전상담센터 | ‘14년 | 1577-1203 |  |  |  |  | 
교육부 | 교육부민원 콜센터 | ‘14년 | 02-6222-6060 | IVR 멘트 후 교육부교환기로 전달 |  |  |  | 
 | 교육부 호연계 | ‘14년 | 호연계 | O | SIP(네트워크 통합) | O | Dblink | 네트워크 통합
국토교통부 | 국토교통부민원 콜센터 | ‘15년 | 1599-0001 | O | 시스템 통합 | O |  | 내부망 망연계
과학기술정보통신부 | 방송통신민원상담 | ‘15년 | 1335 | O | 직업연결(VPN) (과기부G450->과기부VPN->기관연계VPN->PBX) | O | 미사용 | 내부망 망연계
기상청 | 일기예보 안내 | ‘15년 | 131 | O | 시스템 통합 | O |  | 국통망외부망 VPN
경찰청 | 112긴급신고 | ‘16년 | 112 | O | C그룹 | O | 호연계(개발) / ESB | 내부망 망연계
소방청 | 119긴급신고 | ‘16년 | 119 | O | C그룹 | O | 호연계(개발) / ESB | 내부망 망연계
해양경찰청 | 해양신고 | ‘16년 | 122 | O | C그룹 | O | 호연계(개발) / ESB | 내부망 망연계
여성가족부 | 가정폭력･성폭력･성매매 긴급신고 | ‘17년 | 1366 | O | 시스템 통합 | O | ESB(상용) | 시스템 통합
한국전력공사 | 전기고장신고 | ‘17년 | 123 | O | X(외부) | O | ESB(상용) | 인터넷망 VPN
경찰청 | 경찰 일반민원･미아신고 | ‘17년 | 182 | O | X(외부) | O | ESB(상용) | 내부망 망연계
민원빅데이터 시스템 |  |  |  | X |  | O | 미사용 | 국통망외부망 VPN
민원정보분석 시스템 |  |  |  | X |  | O | 행공센IESB) | 인터넷
국민신문고 시스템 |  |  |  | X |  | O | soap | 인터넷
외교부 | 영사 콜센터 | ‘15년 | 02-3210-0404 | O | 직업연결(과천내 실선) | X |  | 
관세청 | 밀수･관세사범신고 | ‘16년 | 125 | O | 직업연결(과천내 실선) | X |  | 
보건복지부 | 보건복지상담센터 | ‘16년 | 129 | O | 직업연결(과천내 실선) | X |  | 
법무부 출입국관리사무소 | 외국인종합안내 | ‘16년 | 1345 | O | 직업연결(과천내 실선) | X |  | 
행정안전부 | 정부24 | ‘07년 | 1588-2188 | O | 직업연결(E1) | X |  | 
행정안전부 | 행정안전부 콜센터 | ‘07년 | 02-2100-3399 | O | 시스템 통합 | X |  | 
통계청 | 통계청 콜센터 | ‘08년 | 02-2012-9114 | O | 시스템 통합 | X |  | 
국가보훈부 | 보훈상담센터(과천) | ‘10년 | 1577-0606 | O | 시스템 통합 | X |  | 
국가보훈부 | 보훈상담센터(서울지방보훈부) | ‘10년 | 02-3785-0815 | O | 시스템 통합 | X |  | 
식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 종합상담센터 | ‘10년 | 1577-1255 | O | 시스템 통합 | X |  | 
행정안전부 | 문서24 | ‘17년 | 02-6006-5024 | X | 시스템 통합 | X |  | 
행정안전부 | 온나라 | ‘17년 | 02-6006-5005 | X | 시스템 통합 | X |  | 
공정거래위원회 | 불공정거래행위신고센터 | ‘18년 | 1670-0007 | O | 시스템 통합 | X |  | 
문화체육관광부 | 문화체육관광부 대표전화 | ‘19년 | 044-203-2000 | O | 시스템 통합 | X |  | 
국민권익위원회 | 부패공익신고 | ’22년 | 1398 | O | 시스템 통합 | X |  | 
경찰청 | 안전드림(학교폭력예방) | ‘16년 | 117 | O | X(외부) | X |  | 
한국인터넷진흥원 | 사이버테러신고 | ‘16년 | 118 | O | X(외부) | X |  | 
한국가스안전공사 | 가스사고신고 | ‘16년 | 1544-4500 | O | X(외부) | X |  | 
여성가족부 | 청소년상담센터 | ‘16년 | 1388 | O | X(외부) | X |  | 
한국전기안전공사 | 전기안전신고 | ‘16년 | 1588-7500 | O | X(외부) | X |  | 
보건복지부(지역) | 노인학대신고 | ‘16년 | 1577-1389 | O | X(외부) | X |  | 
보건복지부(지역) | 자살･정신건강위기상담 | ‘16년 | 1577-0199 | O | X(외부) | X |  | 
식품의약품안전처 | 불량식품신고전화 | ‘16년 | 1399 | O | X(외부) | X |  | 
검찰청 | 마약ㆍ범죄종합신고 | ‘16년 | 1301 | O | X(외부) | X |  | 
국방부 | 국방헬프콜(군위기, 범죄신고) | ‘16년 | 1303 | O | X(외부) | X |  | 
지역상수도사업본부 | 수도고장신고 | ‘16년 | 121 | O | X(외부) | X |  | 
환경부 | 환경오염신고 | ‘16년 | 128 | O | X(외부) | X |  | 
행정안전부 | 재난신고 | ‘16년 | 1588-3650 | O | X(외부) | X |  | 
관세청 | 일반관세상담 | ‘16년 | 1577-8577 | O | X(외부) | X |  | 
서울시 | 다산콜센터 | ‘16년 | 120 | O | X(외부) | X |  | 
3. 인터페이스 구성도 > 외부 연계 대상 리스트

## Slide 63
민간클라우드
범정부 AI기반 통합콜센터 서비스 구축 용역 프로젝트에서 개인정보데이타를 암/복호화 할 시스템의 아키텍처를 정의하고 프로젝트에 참여한 이해관계자들이 이해하기 쉽도록 기술
⦸
사용자
인가받지 않은 사용자
상담AP/VOP
DBMS
D Amo
Security
Agent
암복호화,접근제어,감사기능,로그저장
기존 Application의
레퍼런스 테이블
정보요청 및 전달
정보요청 및 전달
암호화된 원본
테이블
접근 및 복호화 불가능
D’Amo Control Center
데이터 암복호화,접근제어 설정,로그 및 통계확인
3. 인터페이스 구성도 > DB암호화

## Slide 64
3. 인터페이스 구성도 > DB접근제어(2차 도입)
민간클라우드
VOP DB
Chakra Max
Agent
통합상담 DB
Chakra Max
Agent
녹취 DB
Chakra Max
Agent
외부
DB접근제어
DB로 접근하는 패킷을 ChakraMax 서버로 로그 전송
Gateway 구성 (Agentless 구성, 사용자 통제 및 로깅)
Sniffing 구성
(WAS 서버의 접근 이력 로깅)
WEB사용자
DB직접 접속
개발자
VOP WAS
상담 APP WAS
녹취관리자WAS
Chakra Max
Agent
DB 직접 접근 사용자는 ChakraMax 서버의 IP와 Port 이용
Gateway 경유 DBMS 접속

## Slide 65
민간클라우드
○ 서버접근제어(EMS)
○ TMS
과천DC
TMS 서버
등록 관리
등록 관리
통합
VPN
과천DC
Center VPN #1
(융합망)
L3
과천DC
Center VPN #2
(융합망)
통합
VPN
통전
VPN
1398
VPN
재택
VPN
식약처
VPN
통전
VPN
1398
VPN
식약처
VPN
재택
VPN
관리자
EMS 서버
SBS#1
SBC#2
CM#1
SM#1
AMS#1
SBC#1
IVR#1
CTI#1
CM#2
SM#2
AMS#2
SBC#2
IVR#2
CTI#2
SMS (통신사)
SMS 중계 Agent
3. 인터페이스 구성도 > 서버 접근 제어(1차 도입)/TMS 구성(1차 도입)
관리 2식
노드 50식, 서버 22식

## Slide 66
통합관리
검색엔진
KMS
키워드 전달
상위 컨텐츠
목록 전달
AI 어드바이저
사용자,
권한,
분류체계,
통합검색결과
키워드 전달
AP(KMS) DB
ＤＢ
API
상담AP
게시
웹리포팅툴
3. 인터페이스 구성도 > 웹리포팅툴 (1차 도입)

## Slide 67
웹편집기(RAON K Editor)는 웹 응용프로그램 內 라이브러리 형태로 동작되는 S/W로 웹 응용프로그램 서버 구성
3. 인터페이스 구성도 > 웹편집기(1차 도입-미사용)

## Slide 68
3. 인터페이스 구성도 > 도메인구성
SCP 클라우드 DNS 구성도 (SCP의 DNS 서비스 적용)
Samsung Cloud Platform
VPC
Public subnet
Application subnet
Private subnet
WEB
통합 상담 DB
Active
Standby
Direct
Connect
Security
Group
Security
Group
Security
Group
Axgate VPN
Direct Connect
Firewall
VPC Router
전용선
융합망
VPN
Tunnel
L7 LB
DNS Service
VPC Endpoint
192.168.89.200
192.168.90.93
SSO
192.168.90.92
192.168.100.3
LB
과천 청사
외부망
내부망
17개 기관
내부망
외부망
Axgate
VPN
WAF
DDoS
Protection
Secured Firewall
IPS
SSL가시화
TMS
공공 보안존
Internet
Gateway
Firewall
Gateway
인터넷
외부 도메인 호스팅 서비스 예( www.110.go.kr (누리집)
vop.110.go.kr (VOP)
ars.110.go.kr/단축링크페이지

## Slide 69
사설 도메인 적용 / 생성 규칙 □ 클라우드 시스템간의 통신을 IP기반이 아닌 도메인 호출 방식 적용 (이중화 적용시 필수) □ 사용자가 시스템 접근시 특정IP를 호출하지 않고 URL을 호출하여 적용
□ 서버 도메인 : 공통 시스템 및 기관특화 시스템으로 구분 (예 : kms.call110.go.kr / mofa.kms.call110.go.kr)
□ 메인 도메인 : 범정부 통합콜센터에 대한 사용자 인지가 가능토록 구분
서버 도메인
메인 도메인
Call110
Go.kr
시스템
기관약어
내부 시스템 도메인 현황
솔루션 | 서브도메인 | 도메인 | 외부도메인
누리집 web | home. | home.call110.go.kr | www.110.go.kr (누리집)
VOP web | vop | vop.call110.go.kr | vop.110.go.kr (VOP)
오픈API | open | open.call110.go.kr | 외부 도메인 추가
화상상담 | fermi | fermi.call110.go.kr | handspeak.110.go.kr
홈페이지TTS | tts | tts.call110.go.kr | tts.110.go.kr/기존 TTS와 통합 적용검토
SBC | sbc | sbc.call110.go.kr | 
IVR | ivr | ivr.call110.go.kr | 
녹취 | rec | rec.call110.go.kr | 
디지털ARS | dars | dars.call110.go.kr | https://ars.110.go.kr/단축링크페이지 예) 농진청: ars.110.go.kr/CRID=키
TTS | tts | tts.call110.go.kr | 
SSO인증 | sso | sso.call110.go.kr | 
전광판 | dis | dis.call110.go.kr | 
IPCC운영 | icm | icm.call110.go.kr | 
SNS | sns | sns.call110.go.kr | 
중계서버 | rly | rly.call110.go.kr | kakao.110.go.kr(카카오톡)
TTS | tts | tts.call110.go.kr | 
검색엔진 | sch | sch.call110.go.kr | 
통합통계 | cis | cis.call110.go.kr | 
상담어드바이저 | adv | adv.call110.go.kr | 
TA | tan | tan.call110.go.kr | 
STT | stt | stt.call110.go.kr | 
KMS | kms | kms.call110.go.kr | 
통합관리 | Ims | Ims.call110.go.kr | 
솔루션 | 기관 | 서브도메인 | 도메인 | 비고
상담APP | 행정안전부 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 통계청 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 국가보훈부 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 식품의약품안전처 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 인사혁신처 | acrc | acrc.call110.go.kr | 
상담APP | 해양수산부 | acrc | acrc.call110.go.kr | 
상담APP | 농림축산식품부 | acrc | acrc.call110.go.kr | 
상담APP | 공정거래위원회 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 문화체육관광부 | asp | asp.call110.go.kr | 
상담APP | 국민권익위원회 | acrc | acrc.call110.go.kr | 
상담APP | 여성가족부 | mogef | mogef.call110.go.kr | 
상담APP | 국토교통부 | molit | molit.call110.go.kr | 
상담APP | 환경부 | me | me.call110.go.kr | 
상담APP | 농촌진흥청 | rda | rda.call110.go.kr | 
상담APP | 기상청 | kma | kma.call110.go.kr | 
상담APP | 국가유산청 | khs | khs.call110.go.kr | 
상담APP | 농림축산검역본부 | apqa | apqa.call110.go.kr | 
상담APP 솔루션은 동일 사용 WAS 기관에 따라 도메인 설정 (9개 도메인적용)
3. 인터페이스 구성도 > 도메인 구성 현황

## Slide 70
SBC 민간 클라우드 내 이중화
50%
IP전화망
Active
Standby
SBC01
SBC02
Active 장애시 지연시간 없이 무중단 절체
PBX#1
PBX#2
PBX
Active
Standby
DR
SBC 이중화
교환기 이중화
Active-Active 이중화 및 장애 대비 블랙박스 구성
블랙박스
녹취
DB
수동절체
녹취 이중화
민간클라우드
과천 IDC
상담 AP/KMS 적용
통합DB 실시간동기화
Node1
Node N
Node2
통합DB
상담AP/KMS
Control
Planes #1
통합DB
Active-Standby 이중화
통합통계/통합관리
통합통계
통합통계
Active
Active
통계DB
통합관리
통합관리
Active
Active
DB
디지털ARS/ESB서버
D-ARS#1
Active
Active
DB
Active-Standby 이중화
통합호
G/W서버
통합호
G/W서버
연계서버
연계서버
이중화
이중화
L4
D-ARS#2
Active-Standby이중화
상담어드바이저/AI 엔진
상담
어드바이저
Active
Active
상담
어드바이저
Control
Planes #2
Control
Planes #N
…
…
상담
어드바이저
상담
어드바이저
Active-Active이중화
AI엔진서버
#1
AI엔진서버
#1
AI엔진서버
#1
AI엔진서버
#1
STT/TA
지능형서비스DB
TA #1
TA #2
TA #3
TA #4
STT서비스
#1
STT서비스
#2
지능형서비스DB
Active
Active
Active
Active
AI엔진서버
#1
Active-Standby이중화/DB HA 서비스
CTI#1
CTI#2
Active
Standby
Active - Active
다원화 서비스
IVR#2
Active
IVR#1
Active
Active–Standby
자동절체
CTI/IVR 이중화
LB
녹취
Active
녹취
Active
LB
DB
Active - Active
다원화 서비스
누리집#2
Active
누리집#1
Active
VOP/누리집 이중화
LB
Active - Active
다원화 서비스
VOPR#2
Active
VOP#1
Active
LB
시스템접근 #2
Active
시스템접근#1
Active
LB
DB접근#2
Active
DB접근#1
Active
LB
DB/시스템 접근제어 이중화
Active-Active 이중화
IPCC운영관리/콜통계/전광판
DB
IPCC #1
IPCC #2
콜통계 #1
콜통계 #2
전광판 #1
전광판 #2
DB
Active
Active
Active-Standby이중화/DB HA 서비스
80%
SKB
회선 이중화
민간클라우드
SBC
#1(A)
SBC
#2(S)
KT
LGU
IP-PBX
과천청사
MG
(A)
MG
(A)
MG
(A)
비상용PBX
ESS
20%
클라우드 < - > 청사 회선 분산 구성
클라우드 < - > 과천간 네트웍 단절 시
전화 통화 가능
SKB
KT
LGU
지능망
4. 이중화 구성도 > 전체 시스템 이중화 구성 개념
IVR
Stat#2
IVR
Stat#1
Active
Standby

## Slide 71
4. 이중화 구성도 > DB이중화 구성(HA솔루션)
DBMS Server
DBMS Server
Active
StandBy
DATA
DATA
WAS 시스템
LifeKeeper
LifeKeeper
VIP 네트웍
Heartbeat통신
Replication
Fall-Over
Instance
Instance
모니터링 Resource (Application, Server, Storage, Data, Netwok)을 주기적으로 감시하여, 장애발생시 자동으로 Fail-over하여 서비스를 복구
Shared Nothing 환경에서 Replication을 통한 H/A Cluster 구성 제공
Replication을 Async / Sync 방식으로 구성 가능 (DR 구성 가능)
Sync
상담
DB
AI
DB
VOP
DB
적용솔루션
CTI
DB

## Slide 72
DBMS Node 1
DBMS Node 0
Active
DATA
DATA
LoadBalacer (LB/TCP/RoundRobin)
VRRP
virtually synchronous replication
KeepAlived
KeepAlived
Keepalived 기반의 DB 이중화 구현
Galera Cluster(갈레라 클러스터) : 동기 방식의 복제구조를 사용하는 멀티마스터 RDB 클러스터
Write-Set Replication API (이하 wsrep api) 를 통해 각 노드와 데이터를 동기화
wsrep api는 dbms 간 복제를 위한 인터페이스 / 구현부는 galera replication plugin에서 실행
Sync
전광판
IPCC
운영관리
누리집
DB
적용솔루션
Galera Cluster
wsrep api
Galera replication
plugin
wsrep api
Galera replication
plugin
4. 이중화 구성도 > DB이중화 구성(MySQL)
Active

## Slide 73
별첨1. 기관별 대표번호
기관명 | 대표번호 | 신규 DID 번호 | 통신사 | 비고
국민권익위원회 | 110 | PRI 02-6286-8601 SIP 02-6438-1601 | SKBB | 
인사혁신처 |  |  |  | 
농림축산식품부 |  |  |  | 
해양수산부 | 110 |  |  | 
 | 044-200-5555 |  |  | 
농림축산식품부(야간당직실) | 044-201-1000 | PRI 02-6286-8671 SIP 02-6438-1671 | 구내교환 | 
정부24 | 1588-2188 | 기존 유지 | 진용선 | 
행정안전부_ASP | 02-2100-3399 |  |  | 
 | 102(국민제안) |  |  | 
온나라TF | 02-6006-5024 02-6006-5005 | PRI 02-6286-8601 SIP 02-6438-1601 | SKBB | 
통계청_ASP | 02-2012-9114 | PRI 02-6286-8601 SIP 02-6438-1601 | SKBB | 
국가보훈부_ASP | 1577-0606(과천) | PRI 02-6286-8701 SIP 02-6438-1701 | SKBB | 
 | 02-3785-0815(서울지방) | PRI 02-6286-8711 SIP 02-6438-1711 | SKBB | 
식품의약품안전처_ASP | 1577-1255 | PRI 02-6286-8691 SIP 02-6438-1691 | SKBB | 
공정거래위원회_ASP | 1670-0007 | PRI 02-6286-8661 SIP 02-6438-1661 | SKBB | 
문화체육관광부_ASP | 044-203-2000 02-6006-5050 | PRI 02-6286-8621 SIP 02-6438-1621 | SKBB | 
국민권익위원회1398 | 1398 | PRI 02-6286-8611 SIP 02-6438-1611 | SKBB | 
청탁금지법(청렴연수원) | 02-6006-5015 | PRI 02-6286-8721 SIP 02-6438-1721 | SKBB | 
청탁금지법 | 02-6006-5006 |  |  | 
청탁금지법 세종착신 | 044-200-7640 |  |  | 
기관명 | 대표번호 | 신규 DID 번호 | 통신사 | 비고
여성가족부 | 1366 |  | KT | 180CH
국토교통부 | 1599-0001 |  | LGU+ | 30CH
기상청 | 131 (ARS 0번-한국어) | PRI 02-3485-5600 SIP 02-3439-5700 | KT | 60ch
 | 131 (ARS 9번-외국어) | PRI 02-3485-5601 SIP 02-3439-5701 |  | 
농촌진흥청 | 1544-8572 | PRI 02-6286-8751 SIP 02-6438-1751 | SKBB | 60ch
환경부 | 1577-8866 | PRI 02-6286-8741 SIP 02-6438-1741 | SKBB | 30ch
국가유산청 | 1600-0064 | PRI 02-6286-8761 SIP 02-6438-1761 | SKBB | 3ch
농림축산검역본부 | 1688-0026 |  | LGU+ | 30ch
경찰 | 070-4478-0240 |  |  | 
소방 | 070-4478-0241 |  |  | 
해경 | 070-4478-0242 |  |  | 
정부24 | 1588-2188 | 직접연결(행안부교환기 전용선 연결) 행안부ARS에서 1번선택시 연결됨 38120 |  |